Описание объекта закупки
Оказание услуг по ремонту насоса BOC Edwards EXT 255Н, который является частью масс-селективного детектора Polaris
1. Предмет контракта
Оказание услуг по ремонту турбомолекулярного насоса BOC Edwards EXT 255Н

2. Срок оказания услуги 
Срок выполнения работ: 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты передачи Заказчиком оборудования в работу с правом досрочного выполнения работ по согласованию с Заказчиком.
3. Место оказания услуги
 Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.
4. Перечень оборудования, подлежащего ремонту 
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Турбомолекулярный насос BOC Edwards EXT 255Н
	1 шт.


5. Перечень проводимых работ
· Выполнение работ по ремонту, исходя из результатов выполненной ранее диагностики, включающие в т.ч.:
· Индикация контроллера: проверка кодов ошибок;

· Проверка времени выхода на режим;

· Проверка вращения: оценка легкости вращения ротора;

· Диагностика герметичности: опрессовка гелиевым течеискателем для исключения течей в уплотнениях;

· Анализ потребляемой мощности.
6. Требования к Исполнителю
Иметь собственный сервисный центр, обладать достаточным количеством технических средств и оборудования, для диагностики оборудования Заказчика.
7. Результаты оказанных услуг
По окончанию выполненных работ Исполнитель обязан подготовить и передать Заказчику заключение, содержащее результаты выполненных работ.[image: image1.png]MTC
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