ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № ___-26-ЕАТ

на выполнение работ в рамках текущего ремонта: установка радиаторов отопления в здании ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России, находящегося по адресу: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, кв-л 222, стр. 1/1

# (Идентификационный код закупки – -------------------------)

# г.Ангарск

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 28 Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шевченко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________(___), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, далее именуемые также «Стороны», в порядке п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

- Предмет Контракта

  - Подрядчик по заданию Заказчика обязуется на условиях, установленных настоящим Контрактом, выполнить ремонтные работы в рамках текущего ремонта: установка радиаторов отопления в здании ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России, находящегося по адресу: Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, кв-л 222, стр. 1/1 в соответствии с Приложением № 1 к Контракту,  и сдать результат выполненных Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить выполненные Работы.

  - Место выполнения работ: Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, кв-л 222, стр. 1/1, 4-й этаж.

  - Срок начала выполнения работ – в течение 2 календарных дней с даты подписания Контракта обеими сторонами. Срок окончания выполнения работ – в течение 14 календарных дней с даты подписания Контракта обеими Сторонами.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Подрядчика:

    - выполнить работы за свой риск, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами, оборудованием в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных документов, устанавливающих требования к качеству выполняемых работ

    - выполнить Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с Приложениями № 1 к Контракту  и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, соответствующем действующим нормативным документам, государственным стандартам, сводам правил, техническим регламентам и условиям настоящего Контракта;

    - обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов, нарушений), выявленных в процессе выполнения Работ, при приемке Работ или в течение гарантийного срока на выполненные Работы;

    - в ходе выполнения Работ обеспечивать выполнение правил, норм и требований техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и рациональному использованию территории места выполнения Работ, а также организовать проведение необходимых мероприятий по их соблюдению;

    - при сдаче результата выполненных Работ сообщить представителю Заказчика о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения таких требований;

    - в случае возникновения потребности в выполнении дополнительных работ, не учтенных в Приложении №  1  к Контракту:

- в течение 1 (одного) рабочего дня письменно сообщить Заказчику по электронной почте о необходимости проведения дополнительных работ,

- в течение 2 (двух) рабочих дней подготовить и направить на согласование Заказчику акт на выполнение дополнительных работ,

- приостановить выполнение Работ, в случае получения от  Заказчика письменного уведомления о приостановке выполнения Работ в связи с выявлением дополнительных работ в соответствии с пунктом 2.3.7 Контракта,

- приступить к дальнейшему выполнению Работ в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ в соответствии с пунктом 2.3.8 Контракта;

    - выполнять в полном объеме полученные в ходе выполнения Работ указания представителя Заказчика, в указанные им сроки, если такие указания не противоречат условиям Контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, а также все иные обязательства, предусмотренные Контрактом;

    - исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации;

    - не допускать к выполнению Работ (отстранить от выполнения Работ) работников Подрядчика, появившихся на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Фиксация факта появления работника в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, для целей настоящего Контракта, может осуществляться любым из ниже перечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием, актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика, письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика, другими способами. При установлении факта нахождения работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения на Объекте, Подрядчик обязан немедленно отозвать работника с Объекта и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на Объекте;

    - гарантировать Заказчику, что в случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической ответственности, кроме случаев, когда вина Заказчика очевидна или доказана в судебном порядке;

    - своевременно выполнять выданные Заказчику или Подрядчику уполномоченными органами государственной власти предписания, уведомления и другие требования, непосредственно связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту;

    - в случае привлечения для выполнения Работ сторонних исполнителей – субподрядчиков, нести полную ответственность за все их действия, качество выполняемых ими Работ;

    - в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта и (или) обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения применяется Подрядчиком), лицензии на осуществление банковских операций, предоставить новое обеспечение исполнения Контракта в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

  - Права Подрядчика:

    - самостоятельно определять способы выполнения Работ;

    - требовать оплаты надлежащим образом выполненных Работ;

    - по своему выбору, за свой счет и под свою ответственность привлекать сторонние организации для выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных настоящим Контрактом;

    - принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Обязанности Заказчика:

    - до начала выполнения Работ передать Подрядчику по акту техническую и иную имеющуюся документацию, необходимую для производства Работ;

    - немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по Контракту;

    - создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ по Контракту;

    - совершать все необходимые действия, обеспечивающие приемку Работ, включая проведение экспертизы результата Работ;

    - на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ, оплатить Работы в порядке, размере и сроки, предусмотренные Контрактом;

    - при получении сообщения Подрядчика, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2.1.6 Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней принять решение о дальнейшем порядке исполнения настоящего Контракта и необходимости определения подрядчика на выполнение дополнительных работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

    - если выявленные дополнительные работы, указанные в пункте 2.1.6 Контракта, влекут за собой невозможность дальнейшего выполнения Работ, приостановить выполнение Работ и направить Подрядчику письменное уведомление о приостановке Работ в связи с выявлением дополнительных работ;

    - в течение одного рабочего дня со дня окончания выполнения дополнительных работ направить Подрядчику письменное уведомление о необходимости приступить к выполнению приостановленных Работ.

    - принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях установленных в ч.15 ст.95 Закона о контрактной системе.

  - Права Заказчика:

    - в любое время проводить осмотр, проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;

    - в случае досрочного выполнения Работ Подрядчиком, досрочно принять и оплатить результат Работ, выполненный надлежащим образом;

    - приостановить выполнение Работ, письменно уведомив об этом Подрядчика,  в следующих случаях:

- при обнаружении недостатков (дефектов, нарушений),

- когда Работы, предусмотренные Контрактом, и иные работы, неразрывно связанные с Объектом, выполняются с нарушением требований действующего законодательства и Контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных Работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды,

- когда продолжение выполнения Работ по настоящему Контракту может повлечь неблагоприятные последствия для Заказчика, в том числе увеличение срока выполнения Работ и их стоимости;

    - требовать от Подрядчика документы, относящиеся к предмету настоящего Контракта, а также достоверную информацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика;

    - вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Подрядчик гарантирует соблюдение технологий выполнения Работ и качество результата выполненных Работ, соответствующие требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), нормативно-технической документации и действующего законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, государственных стандартов, сводов правил, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока;

  - Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов и оборудования, подтверждаемое документами, удостоверяющими их качество и соответствие техническим регламентам, государственным стандартам (при наличии), нормативно-технической документации, наличие которых установлено законодательством Российской Федерации (экспертное заключение Роспотребнадзора, свидетельство о государственной регистрации Роспотребнадзора, сертификат соответствия, декларация о соответствии, технический паспорт и другие).

  - Гарантийный срок распространяется на весь результат выполненных Работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

  - Заказчик при выявлении в течение гарантийного срока  недостатков (нарушений, дефектов) выполненных Работ, допущенных Подрядчиком и препятствующих эксплуатации Объекта, составляет акт выявленных недостатков, в котором указываются недостатки (дефекты), срок их устранения, и предъявляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных Работ.

  - Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта недостатков, выявленных в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, в согласованные с Заказчиком дату и время. В случае неявки представителя Подрядчика указанный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

  - Подрядчик за свой счет устраняет недостатки в срок, указанный в требовании Заказчика. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в срок, согласованный Сторонами.

  - Гарантийный срок в этом случае продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом Работ из-за обнаруженных в нем недостатков и Подрядчиком проводились работы по их устранению.

  - В случае неисполнения Подрядчиком гарантийных обязательств в соответствии с настоящим разделом Заказчик имеет право привлечь для их исполнения третьих лиц с отнесением расходов на Подрядчика.

- Порядок исполнения контракта

  - Приемка    результатов    исполнения   Контракта,  выполненных Работ  осуществляется  в  порядке  и в сроки,  которые  установлены  Контрактом, ст. 94 Закона о контрактной системе, и оформляется Актом выполненных работ.

  - По окончании всех Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в письменной форме информирует Заказчика об окончании выполнения Работ с приложением документации (согласно подпункта 1.10  пункта 1 таблицы, пункта 6 «Приёмка работ» Приложения № 1 к Контракту), подтверждающей соответствие выполненных Работ требованиям настоящего Контракта.

  - Фактической датой приемки выполненных Работ считается дата подписи Заказчиком Акта выполненных работ.

  - Представитель Заказчика проводит проверку соответствия выполненных Работ, указанных в Приложении № 1 к Контракту, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Подрядчика.

  - Заказчик проводит проверку документального оформления исполнительных документов, указанных в пунктах 4.2.  Контракта.

  - В срок не более 10 (десять) рабочих дней, следующих за днем передачи Акта выполненных работ Заказчик осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает Акт выполненных работ;

б) оформляет мотивированный отказ от подписания Акта выполненных работ с указанием причин такого отказа. В случае получения мотивированного отказа от подписания Акта выполненных работ Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе за свой счет, и направить заказчику Акт выполненных работ, предусмотренный выше.

  - По факту приемки Работ Подрядчик и Заказчик подписывают Акт выполненных работ.

  - Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Эксперты, экспертные организации привлекаются к проведению экспертизы выполненных Работ в соответствии с требованиями ст. 41 Закона о контрактной системе.

  - Экспертиза выполненных Работ и исполнительных документов на соответствие требованиям, установленным Контрактом и предусмотренной им нормативной и технической документацией, проводится уполномоченными представителями Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня предоставления результатов Работ на экспертизу.

  - Заказчик имеет право частично принять Работы с отражением информации о фактически выполненных Работах в Акте выполненных работ.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

  - При просрочке передачи или приемки результата Работы указанные риски несет Сторона, допустившая просрочку

  - Акт выполненных работ считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Подрядчиком.

  - Обязательства Подрядчика по выполнению Работ по Контракту считаются выполненными Подрядчиком после подписания Акта выполненных работ Заказчиком.

- СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

  - По мере выполнения работ, полностью или частично скрываемых последующими работами, Заказчик осуществляет приемку (освидетельствование) скрытых работ, которая оформляется актом освидетельствования скрытых работ, а также актами испытаний (при необходимости).

Акт освидетельствования скрытых работ составляется Подрядчиком в двух экземплярах, и подписывается Подрядчиком и Заказчиком.

  - Освидетельствование скрытых работ проводится в следующем порядке:

- Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения освидетельствования выполненных скрытых работ, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения приемки таких работ.

- Заказчик приступает к приемке скрытых работ не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления Подрядчика о необходимости проведения приемки работ, подлежащих закрытию.

- В случае неявки Заказчика в указанный срок на приемку скрытых работ, Подрядчик составляет односторонний акт освидетельствования скрытых работ, один экземпляр которого направляет Заказчику. В этом случае скрытые работы считаются принятыми, при этом Подрядчик несет ответственность за качество их выполнения.

- В случае если Подрядчик не предъявил выполненные им скрытые работы или не уведомил (уведомил с опозданием) Заказчика о необходимости принятия скрытых работ, такие работы не принимаются, и оплате не подлежат. Кроме того, Подрядчик по требованию Заказчика обязан вскрыть любую часть непредъявленных скрытых работ, указанную Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.

- При обнаружении Заказчиком некачественного выполнения скрытых работ составляется Акт о доработках в двух экземплярах, подписываемый обеими Сторонами, где указываются выявленные недостатки (дефекты, нарушения) и согласовывается срок, в течение которого Подрядчик за свой счет переделывает некачественно выполненные Работы.

- Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и подписания акта освидетельствования скрытых работ.

- цена контракта и порядок расчетов

  - Цена Контракта составляет _____руб. (_______), в том числе НДС/НДС не облагается.

  - Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев указанных в Законе о контрактной системе и в Контракте.

  - Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, в том числе стоимость используемых материалов, оборудования, стоимость эксплуатации машин и механизмов, а также транспортные расходы, вывоз мусора, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

  - Суммы, подлежащее уплате Заказчиком уменьшаются юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

  - Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Работ и иных условий исполнения  Контракта.

  - Оплата за выполненные Работы по Контракту осуществляется Заказчиком единовременно и в полном объеме в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

  - Днем оплаты считается день списания с расчетного счета Заказчика денежных средств.

  - Выплата    аванса    при    исполнении   Контракта и/или оплата части выполненной Работы не допускается.

  - Оплата по Контракту осуществляется за счет средств бюджетного учреждения 2026 г. Наименование внебюджетных средств: Средства бюджетных учреждений КВР 244.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Ответственность Сторон в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года № 1042.

  - Претензии с требованием о выплате неустойки (штраф, пени) является правом, а не обязанностью Сторон.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

  - Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Контракту Сторонами.

  - Все изменения Контракта должны быть совершены в форме электронного документа с применением усиленных электронных подписей Сторон и оформлены дополнительными соглашениями к Контракту на сайте ЕАТ.

  - Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

  - Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - Уплата неустойки или применения иной формы ответственности не освобождает Стороны  от исполнения своих обязательств по Контракту.

  - Контракт подлежит изменениям в случаях, предусмотренных статьей  95 Закона о контрактной системе.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Контракту.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- УВЕДОМЛЕНИЯ, ОБМЕН ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

  - Стороны при исполнении Контракта соблюдают следующий порядок уведомления друг друга:

    - Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается в форме почтовой корреспонденции и/или электронного сообщения по электронной почте по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

    - Обмен сообщениями, извещениями производится Сторонами путем направления соответствующего документа по факсу или электронной почте, указанным в разделе 15 Контракта, с обязательным сообщением лицом, получившим направленный по факсу или электронной почте документ, лицу, его направившему, регистрационного номера поступившего документа и данных лица, получившего документ.

Сторона, направившая документ по факсу или электронной почте, обязана незамедлительно направить другой Стороне подлинник направленного по факсу или электронной почте документа. Подлинники документов направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным.

    - Уведомление считается доставленным в случае получения подтверждения о получении или через 30 дней с момента отправки.

  - Дополнительные соглашения к Контракту, оформляются в виде электронных документов с использованием усиленных электронных подписей Сторон и направляются Стороне на подпись через ЕАТ. Стороны признают, что используемые на ЕАТ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

  - При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

  - Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

  - Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Контракту:

Приложение № 1 - Техническое задание

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК:

ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России

Почтовый адрес: 665824 г. Ангарск, а/я 443

Место нахождения: 665824 Иркутская обл., г.о. Ангарский, г. Ангарск, квартал 208, стр. 2/10

ИНН / КПП: 3801009642 / 380101001

Банковские реквизиты:

Наименование получателя: УФК по Приморскому краю (ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России л/с 20346U95910)

Наименование банка: ОКЦ №1 ДГУ Банка России //УФК по Приморскому краю, г. Владивосток

Номер банковского счета: 40102810545370000012

Номер казначейского счета: 03214643000000012010

БИК 010507002

Тел./факс: (3955) 55-74-51, (3955) 54-25-36

e-mail: cmsch28@fmbamail.ru

  - ПОДРЯДЧИК:

__________________________

Приложение № 1 к контракту №________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие требования к выполнению работ

| 1.1. | ## Наименование и адрес места выполнения работ | ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России, здание терапевтического корпуса, Иркутская область, г.о. Ангарский, г. Ангарск, квартал 222, строение 1/1. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | ## Наименование работ | Выполнение работ по текущему ремонту: установка радиаторов отопления в здании ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России |
| 1.3 | Вид работ | Общестроительные работы |
| 1.4 | Срок выполнения работ | 14 календарных дней с даты подписания контракта обеими сторонами |
| 1.5 | Этапы выполнения работ | - Прохождение инструктажа работников Подрядчика у Заказчика. - Согласование графика производства работ - Представления перечня материалов для выполнения работ Заказчику - Выполнение работ согласно условиям Контракта. - Сдача-приемка выполненных работ с участием представителей Заказчика, Подрядчика, при необходимости, технического надзора. |
| 1.6 | ## Законодательная, нормативная и правовая база | При выполнении работы, предусмотренной настоящим техническим заданием, должны быть полностью соблюдены требования законодательства Российской Федерации: - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», - СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85» - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1) - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий - Правила устройства электроустановок (ПУЭ) |
| 1.7. | ## Требования к инженерным решениям | - Произвести ремонт в соответствии с требованиями действующих норм и правил. - Все применяемые материалы, изделия, конструкции и оборудование, подлежащие сертификации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". - Ремонтные работы должны быть выполнены с учетом современных тенденций; - Создание максимально комфортной среды, экологичности и энергоэффективности; - Обеспечить долговечность, ремонтопригодность и высокое качество применяемых материалов, изделий. |
| 1.8 | ## Основные требования к конструктивным решениям | Конструктивные решения выполнять в соответствии Ведомостью объемов работ и требованиями действующих законодательных актов и норм. |
| 1.9. | Мероприятия по пожарной безопасности | Выполнять работы и применять материалы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 1.10. | Состав предоставляемой документации | - Акт выполненных работ. - Акты на скрытые работы (при наличии),с подписью представителей Заказчика, технического надзора (при необходимости); - До начала производства ремонтно-строительных работ предоставить сертификаты на материалы, гарантии на радиаторы отопления. |
| 1.12. | Срок гарантии на выполненные работы | Срок гарантии на результаты выполненных Работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ Гарантии качества распространяются на все материалы, , конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. |

2. Требования к качественным характеристикам работ и услуг, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ, оказании услуг.

При выполнении работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия.

Поставляемые материалы должны быть новые, ранее не бывшие в употреблении, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала выполнения работ, с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

Все применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), экологическим, гигиеническим и пожарным требованиям.

Качество выполненных работ подтверждается проведением осмотра и опробования результата работ. Для этого Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит проверку работоспособности систем, оборудования, а также безопасности их функционирования и качества выполненных работ.

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий Контракта, ухудшившие качество работы, в согласованные сроки.

Требования к используемым материалам:

| Наименование товара, используемого при выполнении работ | Характеристики товара, используемого при выполнении работ. |
| --- | --- |
| Радиатор биметаллический GEKKO HF-500B | Количество секций: 12. Материал: биметалл (стальной сердечник, алюминиевая оболочка). Цвет: белый. Межосевое расстояние: 500 мм. Рабочее давление: 20 атм. Максимальное давление: 60 атм. Максимальная температура теплоносителя: 110 °C. Тип подключения: боковое. Резьба присоединения: 1 дюйм. Теплоотдача (на одну секцию): 168 Вт. Отапливаемая площадь (на одну секцию): примерно 1,7 м². Гарантийный срок: не менее 7 лет. |

3. Ремонт будет проводиться без остановки работы учреждения. Работы, связанные с шумом, выделением вредных веществ и запахов, выполнять преимущественно в нерабочее время, выходные дни. Производить работы только в отведенной для них зоне с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников, пациентов, посетителей. Работы проводятся в действующем учреждении. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, а также соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

4. Подготовка к началу производства работ.

До начала работ подрядная организация должна пройти инструктаж по охране труда и ПБ у специалистов Заказчика, выполнить подготовительные работы по организации места, необходимые для обеспечения безопасности производства работ, включая:

- устройство мест складирования материалов и конструкций;

- оборудование строительной зоны устройствами или бункерами для сбора строительного и бытового мусора. Запрещается сбрасывать строительный мусор из окон здания;

- устройство ограждения территории, попадающей в зону производства работ.

- подрядчик обязан обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

- осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений, а также произвести работы по восстановлению нарушенных в ходе выполнения работ инженерных коммуникаций.

Любая замена материалов и конструкций должна быть согласована представителем Заказчика. Работы выполнять в соответствии с условиями Контракта.

5. Производство работ.

5.1. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки представителем заказчика скрытых Работ и составления Актов освидетельствования скрытых Работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за один день до начала проведения их приемки.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, когда Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителю Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить её за свой счет.

5.2. Замена материалов и конструкций, возникающая в ходе производства работ, в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Замена материалов будет осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом.

5.3. Подрядчик обязан вывозить строительный мусор с объекта текущего ремонта ежедневно своими силами и за свой счет.

5.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ (хранится на объекте проведения работ), в котором отражаются все факты и обстоятельства, происходящие в процессе производства работ: даты начала и окончания видов работ; факты выявления Заказчиком некачественного выполнения работ по Контракту, сроки и условия их устранения, и иная информация. Если представитель Заказчика, в том числе лицо, привлеченное Заказчиком для ведения контроля и технического надзора за проведением работ, не согласен с продвижением или качеством Работ, или же с записями представителя Подрядчика в указанном журнале производства работ, он вправе занести в них свои обоснованные замечания, которые должны быть устранены в установленные представителем Заказчика сроки. По окончанию производства Работ передать Заказчику оригинал указанного журнала.

В ходе выполнения работ Заказчик имеет право производить контрольный обмер выполненных Подрядчиком работ.

6. Приемка работ.

Процедура оценки соответствия выполненных работ обязательным требованиям определяется соответствующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами, в том числе территориальными ведомственными, действующими на момент приемки на территории расположения объекта, рабочему проекту.

При приемке результата выполненных работ Подрядчик представляет следующую документацию:

- сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов, примененных при выполнении работ;

- сертификаты пожарной безопасности, гигиенические сертификаты (при необходимоси);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- согласования на замену материалов и конструкций (при наличии).

По завершению работ подрядчик обязан:

- вывезти остатки материалов и конструкций,

- очистить территорию от строительного мусора и вывезти его.

6. Требования к используемым материалам:

| Наименование товара, используемого при выполнении работ | Характеристики товара, используемого при выполнении работ. |
| --- | --- |
| Радиатор биметаллический GEKKO HF-500B | Количество секций: 12. Материал: биметалл (стальной сердечник, алюминиевая оболочка). Цвет: белый. Межосевое расстояние: 500 мм. Рабочее давление: 20 атм. Максимальное давление: 60 атм. Максимальная температура теплоносителя: 110 °C. Тип подключения: боковое. Резьба присоединения: 1 дюйм. Теплоотдача (на одну секцию): 168 Вт. Отапливаемая площадь (на одну секцию): примерно 1,7 м². Гарантийный срок: не менее 7 лет. |
| Комплект монтажный | для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" |
| Кронштейны | стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм |
| Кран шаровой муфтовый | для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм |

7.Ведомость объемов работ и материалов, используемых при выполнении работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | шт | 12 |
| 2. | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 | 100 шт | 0,09 |
| 3. | Радиатор биметаллический GEKKO HF-500B 12 сек. | шт | 9 |
| 4. | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 9 |
| 5. | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт | 0,27 |
| 6. | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм | шт | 18 |