ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. Труба полипропиленовая для отопления 32

ОКПД 2: 22.21.29 ; КТРУ: 22.21.29.110-00000007

Количество, единица измерения: 70 м.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Номинальный диаметр : 32 | Прямой отрезок |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.2. Труба полипропиленовая для отопления 25

ОКПД 2: 22.21.29 ; КТРУ: 22.21.29.110-00000007

Количество, единица измерения: 30 м.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Номинальный диаметр : 25 | Прямой отрезок |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.3. Кран пластиковый 32

ОКПД 2: 22.21.29 ; КТРУ: 22.21.29.110-00000007

Количество, единица измерения:  2 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 32 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.4. Кран пластиковый 25

ОКПД 2: 22.21.29 ; КТРУ: 22.21.29.110-00000007

Количество, единица измерения:  9 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 25 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.5. Кран шаровый для радиатора пластик угловой 25*3,4

ОКПД 2: 22.21.29 ; КТРУ: 22.21.29.110-00000007

Количество, единица измерения:  22 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Угловой /полипропилен | Диаметр 25 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.6. Тройник переходной пластиковый 32* 25*32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  24 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| полипропилен | Диаметр 32*25*32 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.7. Тройник переходной пластиковый 32* 25*32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  24 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| полипропилен | Диаметр 25*25*25 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.8. Муфта полипропиленовая соединительная 32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  20 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 32 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.9. Муфта полипропиленовая соединительная 25

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  10 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 25 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.10. Угол пластиковый полипропиленовый 32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  14 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 32 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.11. Угол пластиковый полипропиленовый 32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  14 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Полипропилен | Диаметр 32 | Клеевое |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.12. Монтажный набор для радиатора 34

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  14 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Для работы с полипропиленовыми изделиями |  |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.13. Кронштейн для крепления радиатора

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  44 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Максимальная нагрузка : ≥ 30 кг | Настенный |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |

1.14. Крепеж для пластиковой трубы 32

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  44 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Максимальная нагрузка : ≥ 30 кг | Настенный |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.15. Крепеж для пластиковой трубы 25

ОКПД 2: 22.21. ; КТРУ: 22.21.21.129-00000019

Количество, единица измерения:  44 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
| Максимальная нагрузка : ≥ 30 кг | Настенный |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.16. Счетчик для воды СГВ 15

ОКПД 2: 26.51. ; КТРУ: 26.51.63.120-00000001

Количество, единица измерения:  1 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Комбинированный | Горячая вода. Холодная вода. |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.19. Грязевик латуневый 15

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  1 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.20. Грязевик пластиковый 32

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  1 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.21. МКР ½ внутренняя резьба на пластик 25

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  2 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.22. МКР ½ внутренняя резьба на пластик 32

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  2 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.23. МК не разборная ½ на пластике 25

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  7 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1.24. МК не разборная 3/4 на пластике 25

ОКПД 2: 32.50.50.190. ; КТРУ: -

Количество, единица измерения:  1 шт.

| Наименование характеристики | Тип | Значение характеристики | Инструкция к заполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристики по КТРУ: |  |  |  |
|  | Фильтр для механической очистки воды |  |  |
| Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |  |  |
|  |  |  | Так как в позиции КТРУ отсутствуют характеристики, заказчик самостоятельно устанавливает в извещении все характеристики закупаемого товара, работы, услуги в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (письмо Минфина России от 24 января 2022 г. N 24-03-08/4090). |

1. Место поставки товаров: Российская Федерация, 461040, Оренбургская область, город Бузулук, п. ВТК, д. 4    (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Оренбургской области)

2. Срок поставки: Поставка товара осуществляется транспортом и силами Поставщика одной партией, с момента заключения Государственного контракта в течении 5 календарных дней.

3. Требования к условиям доставки товара:

- Поставляемый Поставщиком Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

- Поставщик гарантирует качество Товара и соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

-  Поставщик обязуется осуществить поставку Товара в установленные сроки.

- Поставщик заблаговременно оговаривает с Заказчиком дату и время доставки Товара на Объект.

- По требованию Заказчика информировать его о ходе поставки Товара.

- Поставка Товара осуществляется в количестве и ассортименте, указанным в заявке Заказчика.

- Поставка Товара осуществляется в сроки, указанные в документации и государственном контракте.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту доставки.

- Право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи или утраты Товара до передачи его Заказчику принадлежит Поставщику.

- Поставщик обязуется поставить Заказчику Товар свободным от требований третьих лиц, не являющийся предметом залога, не являющийся мерой обеспечения исковых требований третьих лиц к Поставщику.

По факту поставки товара Поставщик обязан предоставлять Государственному заказчику комплект документации, подтверждающую фактическую поставку товара:

-  Счет-фактура (общая для всех учреждений Государственного заказчика);

- Товарную накладную;

- Акт приема-передачи товара;

- Сертификат качества, либо декларация соответствия на товар, подлежащий обязательной сертификации;

4. Порядок сдачи и приемки товара:

- Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в момент его получения от Поставщика.

- Если предоставленные Поставщиком Заказчику Товары при приёмке вызывают сомнения относительно соответствия условиям о количестве, качестве составляется двусторонний акт с обязательным участием представителей Поставщика и Заказчика.

- Вместе с Товаром Поставщик предоставляет Заказчику комплект документации.

5. Гарантийные обязательства:

- Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

- Гарантийный срок на товар составляет не менее 12 месяцев с момента поставки.

- В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на товар, соответствующий требованиям Контракта.

- Срок замены некачественного товара составляет не более 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком письменного требования Государственного заказчика о замене товара несоответствующего качества. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара.

- При замене товара гарантийный срок на него исчисляется заново со дня приемки товара Государственным заказчиком.

- Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока товара, оплачиваются за счет Поставщика.

Начальник ОКБИ и ХО ФКУ ИК-2 УФСИН

России по Оренбургской области

старший лейтенант внутренней службы                                                                      Д.А.Криушина