Техническое задание

на поставку товара

Описание объекта закупки. Количество и ассортимент поставляемого товара, требования к качественным и техническим характеристикам товара и иные показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным Заказчиком требованиям.

| Наименование товара | Технические характеристики | Количество |
| --- | --- | --- |
| Аккумуляторная батарея General Security GS2.3-12 12В, 2.3 Ач или аналог | Емкость аккумулятора - 2.3 А*ч Max ток заряда - 0.69 А Выходное напряжение - 12 В Полярность - прямая | 1 штука |
| Батарея аккумуляторная Delta DTM 1207 или аналог | Емкость аккумулятора - 7.2 А*ч Max ток заряда - 2.16 А Выходное напряжение - 12 В Полярность - прямая | 3 штуки |
| Аккумулятор DTM 12В 17Ач DTM 1217 DELTA или аналог | Напряжение — 12В Емкость аккумулятора — 17 А*ч | 2 штуки |

- Место поставки товара (оказания услуг) для Управления Роскомнадзора по Республике Коми: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, ул.Коммунистическая, дом 17

3. Требования к товару:

Товар поставляется в таре завода-изготовителя. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Потребительская тара должна обеспечивать полную сохранность продукта.

Текст должен быть четкий, иметь описание технических характеристик, а также указание на сертификаты и данные производителя, поставщика на русском языке.

Стоимость тары и упаковки входит в цену товара и возврату не подлежит.

Гарантийный срок —  не менее12 месяцев