ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (оказание услуг) по проведению периодического технического освидетельствования лифтов

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование Заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральная аэрологическая обсерватория» (ФГБУ «ЦАО»).

1.2. Место оказания услуг: Московская обл., г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, корп. 19.

1.3. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2026 года.

1.4. Срок действия договора: до 31 декабря 2026 года.

2. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

2.1. Оказание услуг по оценке соответствия лифтов Заказчика требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 824, в форме периодического технического освидетельствования (ТО).

2.2. Перечень лифтов, подлежащих техническому освидетельствованию, указан в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию (Ведомость лифтов).

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с:

- Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации» (для лифтов, изготовленных и введенных в эксплуатацию в соответствии с данным стандартом);

- ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» (для лифтов, изготовленных и введенных в эксплуатацию в соответствии с данным стандартом);

- иными действующими нормативными правовыми актами в области безопасности лифтов.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОБЪЕМУ РАБОТ (УСЛУГ)

4.1. Исполнитель обязан провести оценку соответствия каждого лифтов из Перечня (Приложение №1) требованиям ТР ТС 011/2011 в форме периодического технического освидетельствования.

4.2. В рамках оказания услуг Исполнитель обязан выполнить следующие виды работ:

4.2.1. Провести визуальный и измерительный контроль технического состояния лифтов;

4.2.2. Провести функциональные испытания узлов и механизмов лифтов;

4.2.3. Провести испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования;

4.2.4. Выполнить измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;

4.2.5. Проверить параметры цепи «фаза-нуль» на соответствие характеристикам аппаратов защиты от сверхтока;

4.2.6. Определить состояние оборудования лифтов, включая устройства безопасности, с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа и коррозии;

4.2.8. Оформить результаты оценки соответствия в установленном порядке.

4.3. Работы проводятся при показателях среды в помещениях (шахте, машинном, блочном помещениях), в том числе температуре воздуха, влажности, находящихся в пределах, установленных в паспорте и (или) руководстве по эксплуатации лифтов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

5.1. По итогам оказания услуг по каждому лифту Исполнитель предоставляет Заказчику:

5.1.1. Акт периодического технического освидетельствования лифтов (далее – Акт ТО);

5.1.2. Запись в паспорте лифтов о результатах технического освидетельствования.

5.2. В случае выявления при проведении ТО нарушений или дефектов, неисправностей, несоответствий, создающих недопустимый уровень риска при эксплуатации лифтов, специалист испытательной лаборатории обязан:

- сделать запись в графе «Рекомендации» Акта ТО и в паспорте лифтов о приостановлении использования лифтов по назначению до устранения выявленных нарушений;

- рекомендация оформляется в соответствии с п. 5.10 ГОСТ Р 53783-2010, п. 5.4.3 ГОСТ 34583-2019.

5.3. После устранения нарушений или дефектов, создающих недопустимый уровень риска, Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель проводит проверку устранения ранее выявленных нарушений и делает соответствующую запись в паспорте лифтов и Акте ТО.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

6.1. Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации испытательной лаборатории (далее - ИЛ) на право проведения оценки соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011.

6.2. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение специалистами требований охраны труда, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка и других требований, существующих на объектах Заказчика.

6.3. Исполнитель вправе привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субисполнителей).

7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1. По окончании выполнения работ (оказания услуг) Исполнитель и Заказчик оформляют двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

7.2. К Акту сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) прилагаются Акты периодического технического освидетельствования по каждому лифту, прошедшему ТО.

7.3. Работы считаются выполненными и принятыми Заказчиком в течение 10 (десяти) дней с момента передачи сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) Заказчику, если от него в течение этого времени не поступило мотивированного отказа от приемки работ (оказания услуг).

7.4. Датой выполнения работ (оказания услуг) считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

8. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

8.1. Выполнение работ (оказание услуг) по периодическому техническому освидетельствованию осуществляется 1 раз в год.

8.2. Запись в паспорте лифтов производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца проведенных работ (оказания услуг).

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

9.1. Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг);

- Акты периодического технического освидетельствования по каждому лифту;

Главный энергетик 	А.О. Ванюхин

Приложение №1

к ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

на оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифтов

ВЕДОМОСТЬ ЛИФТОВ

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная аэрологическая обсерватория» (ФГБУ «ЦАО»)

| № | Адрес установки лифтов | Идентификационный номер (рег. или заводской №) | Месяц (дата) готовности лифтов к проведению испытаний | Специализированная лифтовая организация | Завод - изготовитель | Назначение | Грузоподъёмность | Скорость | Число остановок | Дата 1-го ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 3, корп. 19 | 506030 | август | ООО «СП Доллифт» | ЩЛЗ | Пассажирский, с режимом ППП | 1 000 | 1 | 4 | 24.12.2019 |
| 2 |  | 506031 | август |  |  |  | 1 000 | 1 | 4 | 24.12.2019 |