| «СОГЛАСОВАНО» |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета на сумму: | 520000.00 руб. |  | Смета на сумму: |  |  | 520000.00 руб. |  |  |  |
|  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |
| « » | 20 г. |  | « » |  | 20 г. |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  | ПК РИК (вер. 1.3.260427) |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | ФСНБ-2022 с доп. и изм. 17 без ж/д перевозок |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  | Приказ Минстроя России № 91/пр от 17.02.2026 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Приказ Министерства строительства и архитектуры Амурской области от 08.04.2026 № 78-Од |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  | Сплит-форма ФГИС ЦС, Амурская область, II квартал 2026 |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  | Амурская область (1 зона) |  |  |  |  |  |
| Благовещенский филиал Финуниверситета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущий ремонт систем отопления ,подготовка систем отопления к отопительному сезону 2026-2027гг на объектах Благовещенского филиала Финуниверситета по адресу: г.Благовещенск ул. Чайковского 93/1 (общежитие №2); г.Благовещенск, ул. Красноармейская 28 (общежитие №3); г.Благовещенск ул. Чайковского 87 (спортзал); г.Благовещенск ул. Чайковского 87 (учебный корпус). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 520 | тыс. руб. | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 116,99 |  | тыс. руб. |
|  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 12,11 |  | тыс. руб. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительных работ | 434,26 | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 155,21 |  | чел.-ч. |
| монтажных работ |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 16,67 |  | чел.-ч. |
| оборудования | 36,44 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат | 24,53 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учётом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГЭСНр 65-02-012-01 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы | 1000 м3 | 8,548 |  | 8,548 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 3,50468 |  |  |  |  | 2 012,32 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 | чел.-ч | 0,41 |  | 3,50468 |  |  | 574,18 |  | 2 012,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 012,32 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 2 072,69 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 046,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 600,31 |  | 5 131,42 |
| 2 | ГЭСНр 65-05-003-02 | Демонтаж: манометров | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,0924 |  |  |  |  | 59,39 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 2,31 |  | 0,0924 |  |  | 642,78 |  | 59,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,39 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 51,67 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 26,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 429,75 |  | 137,19 |
| 3 | ГЭСН 18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном | компл | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,88 |  |  |  |  | 655,96 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,22 |  | 0,88 |  |  | 745,41 |  | 655,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,02 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,01 |  | 0,04 | 128,40 | 1,91 | 245,24 |  | 9,81 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,08 | 79,88 | 2,02 | 161,36 |  | 12,91 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00001 |  | 0,00004 | 60 697,21 | 1,36 | 82 548,21 |  | 3,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,96 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 793,71 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 472,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 487,00 |  | 1 947,98 |
| 4 | 63.4.01.02-0024 | Манометр для измерения избыточного давления от 0 до 16 кгс/см2, диаметр корпуса 160 мм, класс точности 1,5 | шт | 4 |  | 4 | 948,46 | 0,92 | 872,58 |  | 3 490,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 872,58 |  | 3 490,32 |
| 5 | ГЭСНр 65-02-002-02 | Демонтаж: грязевиков (Прочистка) | 100 шт | 0,06 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 9,54 |  |  |  |  | 6 132,12 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 159 |  | 9,54 |  |  | 642,78 |  | 6 132,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 5,3 |  | 0,318 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 132,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 132,12 |
|  | Пр/812-099.1-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 87 |  | 87 |  |  |  |  | 5 334,94 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 2 698,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 236 086,50 |  | 14 165,19 |
| 6 | ГЭСН 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 8,87 |  | 8,87 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 44,4387 |  |  |  |  | 38 837,65 |
|  | 1-100-53 | Средний разряд работы 5,3 | чел.-ч | 5,01 |  | 44,4387 |  |  | 873,96 |  | 38 837,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,5 |  | 13,305 | 14,13 | 1,67 | 23,60 |  | 314,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 509,79 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1 |  | 8,87 | 35,71 | 1,2 | 42,85 |  | 380,08 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,1774 | 128,40 | 1,91 | 245,24 |  | 43,51 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,05 |  | 0,4435 | 79,88 | 2,02 | 161,36 |  | 71,56 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00002 |  | 0,0001774 | 60 697,21 | 1,36 | 82 548,21 |  | 14,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 661,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 837,65 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 46 993,56 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 27 963,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12 922,00 |  | 114 618,11 |
| 7 | 91.13.03-081 | Мастерские аварийные для производства работ по ремонту и реконструкции наружных сетей на базе автомобиля (прим. Оборудование и цистерна для гидропневматической промывки) | маш.-ч | 16 |  | 16 | 971,32 | 1,9 | 1 845,51 |  | 29 528,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 16 |  |  |  |  | 11 580,80 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 1 |  | 16 |  |  | 723,80 |  | 11 580,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 580,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 569,31 |  | 41 108,96 |
| 8 | ГЭСН 16-02-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,01226 |  | 0,01226 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 0,364122 |  |  |  |  | 263,55 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 29,7 |  | 0,364122 |  |  | 723,80 |  | 263,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00613 |  |  |  |  | 4,89 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0009808 |  |  | 1 217,78 |  | 1,19 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0009808 |  |  | 972,27 |  | 0,95 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,0008582 |  |  | 2 067,61 |  | 1,77 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0008582 |  |  | 972,27 |  | 0,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,35 |  | 0,004291 |  |  | 738,52 |  | 3,17 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,35 |  | 0,004291 |  |  | 723,80 |  | 3,11 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,15 |  | 0,014099 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,50 |
|  | 01.3.02.03-0012 | Ацетилен растворенный технический, марка Б | т | 0,00013 |  | 0,0000016 | 416 065,60 | 2,46 | 1 023 521,38 |  | 1,64 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,281 |  | 0,0034451 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 0,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,13 |  | 0,0138538 | 35,71 | 1,2 | 42,85 |  | 0,59 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,06 |  | 0,0007356 | 128,40 | 1,91 | 245,24 |  | 0,18 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,00017 |  | 0,0000021 | 97 282,88 | 1,36 | 132 304,72 |  | 0,28 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,004 |  | 0,000049 | 59,41 | 2,16 | 128,33 |  | 0,01 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,44 |  | 0,0053944 | 79,88 | 2,02 | 161,36 |  | 0,87 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00053 |  | 0,0000065 | 60 697,21 | 1,36 | 82 548,21 |  | 0,54 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.13.01 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 1,226 |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | П |  | П |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,16 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 18.5.13.01 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 1,226 |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,44 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 324,81 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 193,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 65 028,55 |  | 797,25 |
| 9 | ГЭСН 16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | шт | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 26,76 |  |  |  |  | 19 947,17 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,46 |  | 26,76 |  |  | 745,41 |  | 19 947,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 43,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,06 |  |  | 738,52 |  | 44,31 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,06 |  |  | 723,80 |  | 43,43 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 |  | 2,94 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 18,55 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,43 |  | 2,58 |  |  | 36,59 |  | 94,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,69 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0084 |  | 0,0504 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 42,21 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,037 |  | 0,222 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 24,94 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,15 |  | 0,9 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 145,67 |
|  | 23.3.06.02-0005 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 |  | 2,4 | 338,21 | 1,1 | 372,03 |  | 892,87 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 253,55 |
| 9.1 | 18.1.09.06-1052 | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 40 мм | шт | 1 |  | 6 | 1 535,73 | 1,26 | 1 935,02 |  | 11 610,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 990,60 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 24 188,63 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 14 393,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 907,59 |  | 71 445,53 |
| 10 | ГЭСН 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | шт | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 8,92 |  |  |  |  | 6 649,06 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 4,46 |  | 8,92 |  |  | 745,41 |  | 6 649,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 14,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 738,52 |  | 14,77 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,02 |  |  | 723,80 |  | 14,48 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,49 |  | 0,98 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 6,18 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,43 |  | 0,86 |  |  | 36,59 |  | 31,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,51 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,0084 |  | 0,0168 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 14,07 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,037 |  | 0,074 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 8,31 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,15 |  | 0,3 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 48,56 |
|  | 23.3.06.02-0002 | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 0,4 |  | 0,8 | 154,05 | 1,1 | 169,46 |  | 135,57 |
|  | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 922,47 |
| 10.1 | 18.1.09.06-1028 | Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 20 мм | шт | 1 |  | 2 | 472,96 | 1,26 | 595,93 |  | 1 191,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 663,54 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 8 062,88 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 4 797,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 487,48 |  | 20 974,96 |
| 11 | ГЭСН 18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 шт | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 1 909,61 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 9,1 |  | 2,73 |  |  | 699,49 |  | 1 909,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,141 |  |  |  |  | 104,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 2 067,61 |  | 18,61 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 972,27 |  | 8,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,44 |  | 0,132 |  |  | 738,52 |  | 97,48 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,44 |  | 0,132 |  |  | 723,80 |  | 95,54 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 3,2 |  | 0,96 |  |  | 36,59 |  | 35,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,70 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,9 |  | 0,27 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 43,70 |
|  | 18.5.14.01 | Фильтры для очистки воды | шт | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 208,82 |
| 11.1 | 18.5.14.01-0003 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм | шт | 10 |  | 3 | 1 094,55 | 1,43 | 1 565,21 |  | 4 695,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 013,90 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 2 436,82 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 450,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35 970,93 |  | 10 791,28 |
| 12 | ГЭСН 18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 39 |  |  |  |  | 27 280,11 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 13 |  | 39 |  |  | 699,49 |  | 27 280,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 210,98 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 2 067,61 |  | 310,14 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,15 |  |  | 972,27 |  | 145,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,09 |  |  | 738,52 |  | 66,47 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,09 |  |  | 723,80 |  | 65,14 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,52 |  | 1,56 |  |  | 36,59 |  | 57,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 361,13 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,39 |  | 1,17 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 189,38 |
|  | 01.7.15.03-0013 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М12, длина болта 16-160 мм | т | 0,00127 |  | 0,00381 | 135 460,68 | 1,4 | 189 644,95 |  | 722,55 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,07 |  | 0,21 | 138,50 | 1,9 | 263,15 |  | 55,26 |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,014 |  | 0,042 | 3 486,80 | 2,69 | 9 379,49 |  | 393,94 |
|  | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 0,0022 |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 285,91 |
|  | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 0,0022 |  | 0,0066 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 491,09 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Отопление - внутренние устройства | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 33 264,22 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Отопление - внутренние устройства | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 19 793,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27 447,90 |  | 82 343,71 |
| 13 | 68.1.01.09-1020 | Насос поверхностный ручной, производительность 1,68 м3/ч, максимальная высота всасывания 6 м прим Насос циркуляционный 32/8 | шт | 3 |  | 3 | 5 604,07 | 1,96 | 10 983,98 |  | 32 951,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 983,98 |  | 32 951,94 |
| 14 | ГЭСН 16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 80 мм | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 6,66 |  |  |  |  | 4 820,51 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,66 |  | 6,66 |  |  | 723,80 |  | 4 820,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 26,68 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 1 217,78 |  | 12,18 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 972,27 |  | 9,72 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 2 067,61 |  | 20,68 |
|  | 4-100-060 | Средний разряд машиниста 6,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 972,27 |  | 9,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 738,52 |  | 7,39 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 723,80 |  | 7,24 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,84 |  | 1,84 | 4,35 | 1,45 | 6,31 |  | 11,61 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,82 |  | 0,82 |  |  | 36,59 |  | 30,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 925,14 |
|  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,001 |  | 0,001 | 13 680,39 | 1,02 | 13 954,00 |  | 13,95 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,032 |  | 0,032 | 340,41 | 2,46 | 837,41 |  | 26,80 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 0,139 |  | 0,139 | 114,64 | 0,98 | 112,35 |  | 15,62 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,36 |  | 0,36 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 58,27 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0014 |  | 0,0014 | 145 801,49 | 1,4 | 204 122,09 |  | 285,77 |
|  | 23.3.03.02-0061 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0,4 |  | 0,4 | 917,36 | 1,43 | 1 311,82 |  | 524,73 |
|  | 18.1.02.01 | Арматура трубопроводная фланцевая | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 23.8.03.11 | Фланцы стальные | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 854,19 |
| 14.1 | 18.1.09.11-0262 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  | 1 | 4 922,15 | 1,26 | 6 201,91 |  | 6 201,91 |
| 14.2 | 23.8.03.11-0008 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 1 |  | 1 | 683,79 | 1,15 | 786,36 |  | 786,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 847,19 |
|  | Пр/812-016.0-1 | НР Трубопроводы внутренние | % | 121 |  | 121 |  |  |  |  | 5 865,10 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Трубопроводы внутренние | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 3 489,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 197,54 |  | 22 197,54 |
| 15 | ГЭСНр 65-01-005-09 | Смена задвижек диаметром: 100 мм | 100 шт | 0,04 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ | чел.-ч |  |  | 12,32 |  |  |  |  | 8 418,13 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 308 |  | 12,32 |  |  | 683,29 |  | 8 418,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,168 |  |  |  |  | 121,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 4,2 |  | 0,168 |  |  | 738,52 |  | 124,07 |
|  | 4-100-040 | Средний разряд машиниста 4,0 | чел.-ч | 4,2 |  | 0,168 |  |  | 723,80 |  | 121,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 896,15 |
|  | 01.1.02.08-0002 | Прокладки из паронита ПМБ, толщина 1 мм, диаметр 100 мм | 1000 шт | 0,2 |  | 0,008 | 13 680,39 | 1,02 | 13 954,00 |  | 111,63 |
|  | 01.7.15.03-0015 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм | т | 0,21 |  | 0,0084 | 151 744,95 | 1,4 | 212 442,93 |  | 1 784,52 |
|  | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,84 |  | 0,1536 |  |  |  |  |  |
|  | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 559,95 |
| 15.1 | 18.1.09.11-0262 | Кран шаровой стальной для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, полнопроходной, фланцевый, с рукояткой, сталь 20, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный диаметр 80 мм | шт | 100 |  | 4 | 4 922,15 | 1,26 | 6 201,91 |  | 24 807,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 539,73 |
|  | Пр/812-099.2-1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 8 795,92 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 440,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 215 104,25 |  | 48 604,17 |
|  |  | Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 313,78 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 985,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 848,90 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 107,15 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 372,15 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 092,73 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 184,95 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 764,56 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 442,26 |
|  |  | Итого по позициям, не вошедшим в разделы. |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 705,55 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 155,209902 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 16,66513 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 434 263,29 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 313,78 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 985,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 848,90 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 107,15 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 372,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 092,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 184,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 764,56 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 442,26 |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 705,55 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 313,78 |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 985,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 848,90 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 107,15 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 372,15 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 092,73 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 184,95 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 764,56 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 442,26 |
|  |  | Всего по смете с лимитированными |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 705,55 |
|  |  | Компенсация НДС, % |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 24 532,66 |
|  |  | Облагаемая НДС база |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 663,31 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 372,15 |
|  |  | оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 442,26 |
|  |  | механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 848,90 |
|  |  | Всего по смете с возвратом НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 238,21 |
|  |  | НДС 5% |  |  |  |  |  |  | 1,05000000 | 1,05 | 1,05000000 |
|  |  | ВСЕГО по смете с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  | 520 000,00 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 155,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 16,67 |  |  |  |  |  |

| Составил |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |