Начальная (максимальная) цена государственного контракта, 
обоснование начальной максимальной цены государственного контракта

	
Основные характеристики объекта закупки
	Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17.

Адрес объекта: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17.

Общие технические требования:
в  соответствии техническим заданием требуется выполнить работы по текущему ремонту помещений (санузлов) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (далее - Объект), согласно прилагаемым документам:  локальный сметный расчет, техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания и плану помещений.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ на Объекте всеми необходимыми строительными материалами, изделиями, указанные в локальном сметном расчете), инструментами, оборудованием, строительной техникой.
Материалы, изделия и конструкции должны соответствовать действующим в Российской федерации Государственным стандартам (далее - ГОСТ) и Строительным нормам и правилам (далее - СНиП). Все поставляемые на Объект материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (для подлежащих обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
По техническим характеристикам используемые материалы, оборудование, устанавливаемые и заменяемые изделия должны соответствовать указанным в сметах или быть лучшими.
Цветовая гамма материалов и изделий, колер краски до начала работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком.
Для выполнения специализированных работ Исполнитель вправе привлекать третьих лиц.

Требования к качеству выполняемых работ:
Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе СНиПам, ГОСТам, Методической документации в строительстве.

Краткий перечень и состав работ:
выполнение работ по текущему ремонту санузлов на 3 этаже, согласно локальному сметному расчету;
выполнение работ по текущему ремонту санузлов на 4 этаже, согласно локальному сметному расчету.

	
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
	Для определения НМЦК Заказчиком использован проектно-сметный метод в соответствии с п. 9.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ.
 Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта являются: локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 6, утверждена  14.08.2026; локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 7, утверждена  14.08.2026, составленная с использованием ресурсно-индексного метода на основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.

	
Расчет НМЦК
	Начальная (максимальная) цена контракта составляет 188 048,25 руб., исходя из локального сметного расчёта (смета) ЛСР № 6, утвержденного 14.08.2026,  локального сметного расчёта (смета) ЛСР № 7, утвержденного  14.08.2026.
Приложение: локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 6 на 10 листах; локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 7 на 10 листах.
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