Начальная (максимальная) цена государственного контракта,

обоснование начальной максимальной цены государственного контракта

| Основные характеристики объекта закупки | Выполнение работ по текущему ремонту помещений здания, расположенного по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17. Адрес объекта: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17. Общие технические требования: в соответствии техническим заданием требуется выполнить работы по текущему ремонту помещений (санузлов) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 17 (далее - Объект), согласно прилагаемым документам: локальный сметный расчет, техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту помещений здания и плану помещений. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ на Объекте всеми необходимыми строительными материалами, изделиями, указанные в локальном сметном расчете), инструментами, оборудованием, строительной техникой. Материалы, изделия и конструкции должны соответствовать действующим в Российской федерации Государственным стандартам (далее - ГОСТ) и Строительным нормам и правилам (далее - СНиП). Все поставляемые на Объект материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (для подлежащих обязательной сертификации), технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. По техническим характеристикам используемые материалы, оборудование, устанавливаемые и заменяемые изделия должны соответствовать указанным в сметах или быть лучшими. Цветовая гамма материалов и изделий, колер краски до начала работ Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком. Для выполнения специализированных работ Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. Требования к качеству выполняемых работ: Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе СНиПам, ГОСТам, Методической документации в строительстве. Краткий перечень и состав работ: выполнение работ по текущему ремонту санузлов на 3 этаже, согласно локальному сметному расчету; выполнение работ по текущему ремонту санузлов на 4 этаже, согласно локальному сметному расчету. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Для определения НМЦК Заказчиком использован проектно-сметный метод в соответствии с п. 9.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта являются: локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 6, утверждена 14.08.2026; локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 7, утверждена 14.08.2026, составленная с использованием ресурсно-индексного метода на основании Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. |
| Расчет НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта составляет 188 048,25 руб., исходя из локального сметного расчёта (смета) ЛСР № 6, утвержденного 14.08.2026, локального сметного расчёта (смета) ЛСР № 7, утвержденного 14.08.2026. Приложение: локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 6 на 10 листах; локальный сметный расчёт (смета) ЛСР № 7 на 10 листах. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК:17.08.2026 года |  |