2



     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                                                   Руководитель Управления
                                                                                                                                                    Федеральной службы
                                                                                                                                                    государственной статистики
                                                                                                                                                    по Краснодарскому краю
                                                                                                                                                      и Республике Адыгея
                                                                                                                                            _________   А.О. Бредищев
                                                                                                                                                                                                                    «____»____________2026 г.
                                                                                                                                                   

Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены контракта
составлен 20 июля 2026 г.
	Объект закупки
	Оказание услуг по техническому обслуживанию сплит-систем Краснодарстата



	Основные характеристики объекта закупки (для определения идентичности товаров, работ, услуг)
	Краткое описание объекта закупки представлено в таблице:

	
	№
 п/п
	Наименование товара 
(работ, услуг)
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
(объем)
	Характеристики товара (работ, услуг)

	
	1
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 09 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (500 гр.)
	95.22.10.243/95.22.10.000-00000002
	Усл.ед.
	2
	Услуги по техническому обслуживанию сплит систем, обеспечивающие их штатную эксплуатацию, проводятся в соответствии с требованиями документации завода изготовителя и согласно техническому заданию

	
	2
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 09 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (200 гр.) 
	95.22.10.243/95.22.10.000-00000002
	Усл.ед.
	6
	Услуги по техническому обслуживанию сплит систем, обеспечивающие их штатную эксплуатацию, проводятся в соответствии с требованиями документации завода изготовителя и согласно техническому заданию

	
	3
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 18 – 24) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (300 гр.)
	95.22.10.243/95.22.10.000-00000002
	Усл.ед.
	1
	Услуги по техническому обслуживанию сплит систем, обеспечивающие их штатную эксплуатацию, проводятся в соответствии с требованиями документации завода изготовителя и согласно техническому заданию

	
	4
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 07 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией
	95.22.10.243/95.22.10.000-00000002
	Усл.ед.
	4
	Услуги по техническому обслуживанию сплит систем, обеспечивающие их штатную эксплуатацию, проводятся в соответствии с требованиями документации завода изготовителя и согласно техническому заданию

	
	5.
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 18 – 24) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией
	95.22.10.243/95.22.10.000-00000002
	Усл.ед.
	3
	Услуги по техническому обслуживанию сплит систем, обеспечивающие их штатную эксплуатацию, проводятся в соответствии с требованиями документации завода изготовителя и согласно техническому заданию



	Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (влияющие на стоимость товаров, работ, услуг)
	Срок исполнения контракта
	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

	
	Место поставки
	Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе 29

	
	Срок гарантии качества
	12 месяцев

	
	Размер обеспечения исполнения контракта
	

	
	Условия оплаты
	Оплата осуществляется безналичным перечислением на счет поставщика в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания документа о приемке

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определяется с применением метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
В соответствии с ч. 1, 6 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным для обоснования НМЦК.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) заключается в установлении НМЦК на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, планируемых к закупкам.
Информация о рыночных ценах идентичных (однородных) товаров, получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческими и финансовыми условиями поставки товара.

	Расчет начальной (максимальной) цены контракта

	№ п/п
	Поставляемый товар
(Выполняемая работа. Оказываемая услуга)
	Ед-ца измерения
	Кол-во
	Цена единицы (руб.), указанная в коммерческом предложении 
№ Т25/3033-ДР от 09.07.2026
	Цена единицы (руб.), указанная в коммерческом предложении 
№ Т25/3062-ДР от 09.07.2026
	Цена единицы (руб.), указанная в коммерческом предложении 
№ Т25/3063-ДР от 09.07.2026
	Средняя арифметическая цена единицы товара
	Среднее квадратичное отклонение
	Коэффициент вариации, 
не должен превышать 33% (%)
	НМЦ
единицы товара 
(руб.)
	Общая НМЦК (руб.)

	1. 
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 09 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (500 гр.)
	Усл.ед.
	2
	7000,00
	7900,00
	6800,00
	7233,33
	585,95
	8,10
	7233,33
	14466,66

	2. 
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 09 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (200 гр.) 
	Усл.ед.
	6
	4600,00
	4500,00
	4500,00
	4533,33
	57,74
	1,27
	4533,33
	27199,98

	3. 
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 18 – 24) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией, заправка фреоном (300 гр.)
	Усл.ед.
	1
	6200,00
	6000,00
	5800,00
	6000,00
	200,00
	3,33
	6000,00
	6000,00

	4. 
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 07 – 12) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией
	Усл.ед.
	4
	3000,00
	3500,00
	3000,00
	3166,67
	288,68
	9,12
	3166,67
	12666,68

	5. 
	Оказание услуг по разовому ТО сплит-систем (модель 18 – 24) очистка, промывка внутреннего и наружного блока, дренажной трубки с химией
	Усл.ед.
	3
	3500,00
	3800,00
	3500,00
	3600,00
	173,21
	4,81
	3600,00
	10800,00

	Итоговое значение цены (НМЦК):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	71133,32



	Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом доведенных Государственному заказчику лимитов бюджетных обязательств и установлена в размере 71133,32 рублей (Семьдесят одна тысяча сто тридцать три рубля 32 копейки).



	Приложения:
	1. Коммерческое предложение № Т25/3033-ДР от 09.07.2026 на 1 (одном) листе.
2. Коммерческое предложение № Т25/3062-ДР от 09.07.2026 на 1 (одном) листе.
3. Коммерческое предложение № Т25/3063-ДР от 09.07.2026 на 1 (одном) листе.

	

            

             Начальник отдела имущественного комплекса                                                             Т.А. Быстрова-Свечарева




