Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.1.6 Copyright InfoStroy Ltd.		
	УТВЕРЖДАЮ:		

			
	"_____" ______________ 20___ г.	
		
Выполнение работ по замене светильников в спортивном зале в МБОУ СОШ № 42 города Кирова	
(наименование стройки)	
Выполнение работ по замене светильников в спортивном зале в МБОУ СОШ № 42 города Кирова	
(наименование объекта)	
Ведомость объемов работ №02-01-01	
Выполнение работ по замене светильников в спортивном зале в МБОУ СОШ № 42 города Кирова	

№
п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
1	2	3	4	
Спортзал (высота свыше 4 м)	
1	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,08	
2	Светильник ДСП 2*1200мм прозрачный IP65 ДСП PlexUp без ламп	ШТ	8	
3	Лампа свд G13 Т8 1200мм 18Вт 6500К 1500лм матовая подключение с двух сторон	ШТ	16	
4	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м (прим. решетки на светильники)	10 шт	3,2	
5	Решетка защитная для светильников ЛПО/ДПО 1320х230х96 Svet	ШТ	32	
	
Составил:					
	
Проверил: