ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка товаров (Прокладка для стерилизатора парового)

1.Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2/ КТРУ | Единицы измерения | Количество | Тип объекта закупки | Наименование характеристики | Значения характеристики | Единица измерения характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прокладка для стерилизатора парового ЦТ 198.02.001 или эквивалент | 22.19.73.114 /- | Штука | 2 | Товар | Совместимость с паровым стерилизатором (автоклавом) ГПД-560-2, 2009 г.в., инв. № 041433113122939 | Соответствие | - |
|  |  |  |  |  |  | Материал | Резина | - |
|  |  |  |  |  |  | Наружный диаметр | 474 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  |  | Внутренний диаметр | 454 | Миллиметр |
|  |  |  |  |  |  | Толщина прокладки | 10 | Миллиметр |

Обоснование включения характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика

2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом.

Дата выпуска товара: не ранее 2023 года.

3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

5. Сроки поставки в соответствии с графиком поставки.

6. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: – Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).

ГРАФИК ПОСТАВКИ

| Этапы поставки товара | Срок поставки Товара | Количество Товара |
| --- | --- | --- |
| Разовая поставка (не разделено на этапы) | В течение 15 календарных дней с даты заключения Контракта / Договора | В полном объеме |

Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.

Внимание!

За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ