ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка товаров (Прокладка для стерилизатора парового)

1.Объект закупки:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	ОКПД2/
КТРУ
	Единицы измерения
	Количество
	Тип объекта закупки
	Наименование характеристики
	Значения характеристики
	Единица измерения характеристики

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Прокладка для стерилизатора парового

ЦТ 198.02.001 или эквивалент


	22.19.73.114 /-

	Штука
	2
	Товар
	Совместимость с  паровым стерилизатором (автоклавом) ГПД-560-2, 2009 г.в., инв. № 041433113122939
	Соответствие
	-

	
	
	
	
	
	
	Материал
	Резина
	-

	
	
	
	
	
	
	Наружный диаметр
	474
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	
	Внутренний диаметр
	454
	Миллиметр

	
	
	
	
	
	
	Толщина прокладки
	10
	Миллиметр



Обоснование включения характеристик: Необходимость поставки товара надлежащего качества, с параметрами характеристик в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика


2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым (товаром, который не был 
в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Контрактом. 
Дата выпуска товара: не ранее 2023 года.
3. Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.
4. Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.
Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.
5. Сроки поставки в соответствии с графиком поставки.
6. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара  требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ: – Сертификат/Декларация соответствия (если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара).



ГРАФИК ПОСТАВКИ

	Этапы поставки товара
	Срок поставки Товара
	Количество Товара

	Разовая поставка (не разделено на этапы)

	В течение 15 календарных дней 
с даты заключения Контракта / Договора
	В полном объеме



Должностное лицо Заказчика, либо лицо его замещающее, ответственное за исполнение Договора / Контракта, включая внутреннюю экспертизу, а так же изменение и/ или расторжение Договора / Контракта (при необходимости): инженер по ремонту и обслуживанию медицинской техники Ситников Эдуард Александрович, +7-912-640-69-81.


Внимание!
За нарушение требований антимонопольного законодательства Российской Федерации о запрете участия в ограничивающих конкуренцию соглашениях, осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.32 КоАП РФ и ст. 178 УК РФ


