                                                    Технические требования 
для закупки тест- полосок офтальмологических
(Техническое задание).
1.	Общая информация об объекте закупки.
1.1	Предмет закупки: Тест – полоски офтальмологические для кабинета офтальмолога ФГБНУ НЦПЗ.
1.2	Наименование: тест – полоски офтальмологические (медицинское оборудование, далее – Товар). Поставщик обязан передать вместе с Товаром Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:
•          Регистрационное удостоверение
•	При наличии: Декларация о соответствии (номер, срок действия);
•	Инструкция по эксплуатации на русском языке;
•          Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика должен быть не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Все затраты по ремонту или замене Товара (оборудования) в гарантийной срок возлагаются на Поставщика.
1.3	Место и срок поставки Товара:  
115522, г. Москва, Каширское шоссе, д.34, отделения стационара.
Срок поставки Товара: 60 календарных дней.
1.4	В поставку Товара входит: поставка, разгрузка, перемещение до склада Заказчика.
1.5       Требования к качественным и иным характеристикам товара: 
Тест-полоски используются при диагностике синдрома сухого глаза для измерения объема слезной жидкости.
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