Технические требования

для закупки тест- полосок офтальмологических

(Техническое задание).

1.	Общая информация об объекте закупки.

1.1	Предмет закупки: Тест – полоски офтальмологические для кабинета офтальмолога ФГБНУ НЦПЗ.

1.2	Наименование: тест – полоски офтальмологические (медицинское оборудование, далее – Товар). Поставщик обязан передать вместе с Товаром Заказчику следующий комплект отчетных документов на русском языке:

•          Регистрационное удостоверение

•	При наличии: Декларация о соответствии (номер, срок действия);

•	Инструкция по эксплуатации на русском языке;

•          Гарантийный срок на поставляемый Товар от Поставщика должен быть не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию. Все затраты по ремонту или замене Товара (оборудования) в гарантийной срок возлагаются на Поставщика.

1.3	Место и срок поставки Товара:

115522, г. Москва, Каширское шоссе, д.34, отделения стационара.

Срок поставки Товара: 60 календарных дней.

1.4	В поставку Товара входит: поставка, разгрузка, перемещение до склада Заказчика.

1.5       Требования к качественным и иным характеристикам товара:

Тест-полоски используются при диагностике синдрома сухого глаза для измерения объема слезной жидкости.

|  | Описание требований | Наличие функции или соответствие величины параметра ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тест-полоски офтальмологические для теста Ширмера | 1 | упаковка |
|  | Одна упаковка | Не менее 100 полосок | В индивидуальной упаковке |
|  | Изготовлена из | фильтрованной бумаги | соответствие |
|  | Шириной, не более | 5 | мм |
|  | Длина | 40-50 | мм |
|  | Дата изготовления тест -полосок | Не ранее 2026 года | соответствие |