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Государственный контракт № ________
[bookmark: _Hlk118986149]на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки 

Идентификационный код закупки 261263409898426340100100010000000244

г. Ставрополь	                       «       » ________2026 г.

Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и 
______, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий государственный контракт  (далее - Контракт) о нижеследующем.

1. Предмет Контракта.
1.1.  По настоящему Контракту Исполнитель обязуется выполнить оказать услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки (далее – Услуги) в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять оказанные ему Услуги и оплатить.
1.2. Требования к оказываемым Услугам изложены в Настоящем Контракте и описании объекта закупки на оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта (далее – Задание).

2. Права и обязанности Сторон.
2.1.  Заказчик  обязуется:
2.1.1. Согласовать с  Исполнителем  время оказания Услуг.
2.1.2. Предоставить  Исполнителю  возможность своевременного оказаниям Услуг, обеспечив при этом присутствие своего представителя, уполномоченного принимать решение о выполнении тех или иных Услуг.
2.1.3. Проинформировать  Исполнителя  об опасных и вредных производственных факторах на территории, где будут оказываться Услуги.
2.1.4. Обеспечить  Исполнителя  на период проведения Услуг допуском в помещения, где будут оказываться Услуги. 
2.1.5.  Принять и оплатить Услуги, выполняемые  Исполнителем, в размере, порядке и на условиях, определенных настоящим Контрактом.
2.2. Заказчик имеет право.
2.2.1. Контролировать действия  Исполнителя  за соблюдением и выполнением требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности.
2.2.2. Отстранить  Исполнителя  от оказания Услуг в случае игнорирования Исполнителем требований законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда и пожарной безопасности, если это может привести к материальным потерям Заказчика и угрозе здоровью его сотрудников.
2.2.3. Отказаться от оплаты Услуг в случае несоответствия результатов выполненных Услуг требованиям, установленным Контрактом, до устранения замечаний.
2.3.  Исполнитель обязуется:
2.3.1.	Обеспечить при оказании Услуг сохранность имущества Заказчика и условия для осуществления (рабочего процесса) деятельности Заказчика в здании.
2.3.2. Обеспечить при оказании Услуг безопасность сотрудников и посетителей Заказчика в здании.
2.3.3. Своими силами и средствами оказать Услуги в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать результаты Услуг Заказчику в установленный срок.
2.3.4. Поставлять на место оказания Услуг необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, а также осуществить их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность до приемки Услуг.
2.3.5. Обеспечить на месте оказания Услуг проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности.
2.3.6. Обеспечить ведение на объекте исполнительской документации (рабочей, организационно-технологической, исполнительные чертежи, общие журналы услуг, акты освидетельствования скрытых Услуг, акты испытаний, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и изделия).
2.3.7. Предоставить Заказчику заверенные копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество на все используемые при оказании Услуг контрольно-измерительные приборы, материалы, изделия, конструкции (в том числе и собственного производства).
2.3.8. 	Вывезти в трехдневный срок со дня оказания Услуг оборудование, инвентарь, инструменты и т.д.
2.3.9. Немедленно известить Заказчика или уполномоченного представителя Заказчика и до получения от него указаний о приостановлении оказания Услуг при обнаружении:
- возможных неблагоприятных последствий выполнения его указаний о способе оказания Услуг;
- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Услуг либо создающих невозможность ее завершения в срок.
2.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.3.11. Соответствовать единым требованиям к участникам закупки, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Запрашивать и получать от Заказчика информацию и документацию необходимую для оказания Услуг.
2.4.2. Письменно уведомить  Заказчика  с указанием причины отсрочки оказания Услуг, при возникновении обстоятельств затрудняющих их оказание.

3. Место, условия и срок оказания услуг.
3.1. Место оказания услуг: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 4. 
3.2. Условия оказания услуг: Услуги оказываются Исполнителем лично.
Отходы, образуемые в процессе оказания услуг переходят в собственность Исполнителя (в случае необходимости Исполнитель подписывает соответствующие акты приема-передачи и иные документы, необходимые Заказчику). Исполнитель на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком осуществляет утилизацию отходов, образуемых при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk119575051]3.3.  Сроки оказания услуг: Услуги должны быть оказаны в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

4. Цена Контракта и порядок расчетов.
4.1. Цена Контракта составляет ________ (_________) рублей ___ копеек в т.ч. НДС 20% – ____ рублей ___ копеек[footnoteRef:1]. [1:  При условии наличия у Исполнителя обязанности по уплате НДС в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. В случае если Исполнитель в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации не облагается налогом на добавленную стоимость в настоящем пункте указывается: НДС не предусмотрен.] 

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 55 222 (Пятьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля 00 копеек.
Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением своих обязательств, включая в себя расходы на оказание полного объема услуг (в т.ч. материалы и оборудование) указанных в описании объекта закупки, расходы на исполнение гарантийных обязательств, а также расходы на страхование, уплату всех налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей.
4.2. Оплата услуг по Контракту производится за счет средств Федерального бюджета на 2026 год.


	Наименование платежа
	Классификация по КБК

	
	глава
	раздел
(подраздел)
	целевая 
статья
	вид 
расходов

	для нужд Северо-Кавказстата
	157
	0113
	1540790020
	244


4.3. Оплата услуг производится безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, по мере поступления Заказчику целевых средств из федерального бюджета, за фактический объем оказанных Услуг путем перечисления денежных средств на рас-четный счет Исполнителя, в течение 10 рабочих дней, начиная с даты подписания Заказчиком приёмо-сдаточных документов (универсального передаточного документа, акта оказанных услуг и т.п.) и утверждения Акта приемки без участия Исполнителя, на основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС).
4.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
4.5. Расчет по Контракту производится в Российских рублях.
4.6. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику финансовые документы: акт оказанных услуг (УПД и тд.), счета, счет-фактуры (при наличии НДС) в течение 5 рабочих дней, следующих за последним днем оказания услуг. Заказчик обязан рассмотреть акт оказанных услуг (универсальный передаточный документ и т.д.) и при отсутствии замечаний по оказанным услугам и разногласий по их качеству подписать его. 
К акту сдачи-приемки оказанных услуг (универсальному передаточному документу и т.д.) прилагаются также документы, предусмотренные ТЗ.
4.7. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.8. Приемка результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта производится Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за предоставлением Исполнителем приемо-сдаточных документов (акта выполненных работ, универсальный передаточный акт и т.д.) и иных документов в соответствии с настоящим Контрактом. По истечении времени приемки Заказчик обязан подписать указанные документы и сформировать без участия Исполнителя Акт приемки, либо в тот же срок направить в письменной форме Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. Датой выполнения работ считается дата утверждения Заказчиком Акта приемки.
4.9. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.

5. Ответственность Сторон.
5.1. Сторона не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность в соответствии с Российским законодательством, если не докажет, что надлежащее исполнение Контракта оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
5.2. Сроки оказания услуг по Контракту являются исходными датами для определения имущественных санкций в случаях нарушения исполнения обязательств.

6. Конфиденциальность
6.1. Ни одна из Сторон по настоящему Контракту не может без предварительного письменного согласия другой Стороны разглашать третьим лицам и/или опубликовывать и/или допускать опубликование информации, которая была предоставлена одной из Сторон в связи с оказанием услуг по настоящему Контракту, либо стала известна одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Контракту, либо была правомерно создана одной из Сторон в силу исполнения обязательств по настоящему Контракту. Для целей настоящего пункта под информацией понимается информация о Сторонах и условиях настоящего Контракта, о формах и методах выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, об отношениях Сторон в ходе выполнения обязательств по настоящему Контракту.
6.2. Принятые Заказчиком и Исполнителем обязательства по соблюдению конфиденциальности или неиспользованию информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Контракту, не распространяются на общедоступную информацию или информацию, которая становится известна третьим сторонам не по вине Стороны, получившей соответствующую информацию.
6.3. Стороны настоящего Контракта не вправе использовать полученную информацию в личных целях или сообщать ее третьим лицам без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Обязательства по обеспечению конфиденциальности информации, предусмотренные настоящим Контрактом, не распространяются на предоставление информации государственным органам и саморегулируемым организациям в сфере пожарной безопасности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Исполнитель имеет право снимать копии с документации Заказчика, когда это необходимо для оказания услуг, и сохранять у себя копии, разумно необходимые для подтверждения факта оказанных услуг и/или обоснования сделанных выводов, либо в случаях, предусмотренных применимыми профессиональными стандартами и инструкциями.

7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача/получения взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или не достающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
7.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.

8. Срок действия контракта 
8.1. Контракт, вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года. 
8.2. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ и гражданским законодательством.

9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются: войны, наводнения, пожары, землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему Контракту, и возникновение которых не явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.
9.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Контракту в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств, проинформировать об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.
9.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно направить письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Контракту.
9.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.
9.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить ее обязательства в течение срока, превышающего 1 (Один) месяц, или если после их наступления выяснится, что они будут длиться более 1 (Одного) месяца, любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему Контракту или прекращения его действия.

10. Уведомления
10.1. Все уведомления в отношении настоящего Контракта, в том числе связанные с его изменением или расторжением, должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в Контракте. Уведомление может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться полученным:
10.1.1. при вручении лично - на дату вручения;
10.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в уведомлении о вручении, подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи.
10.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую переписку по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта, с помощью средств электронной и телефонной связи. Стороны обязуются отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоративных доменов. 

11. Применимое право и порядок разрешения споров
11.1 Настоящий Контракт подлежит толкованию, исполнению и регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достичь соглашения в течение 1 (Одного) месяца с момента получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулировании споров в судебном порядке, в соответствии с Российским законодательством.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий Контракт определяет полное соглашение и понимание между Сторонами настоящего Контракта относительно предоставляемых Услуг. Любые изменения, дополнения или корректировки отношений Сторон по настоящему Контракту должны быть совершены только в письменной форме, подписаны уполномоченным представителем каждой из Сторон и будут иметь силу лишь при наличии в них прямой ссылки на настоящий Контракт.
12.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего Контракта, она обязана уведомить вторую Сторону об этих изменениях в трехдневный срок.
12.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
12.4. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан усиленными электронными подписями Сторон.
12.5. Все перечисленные Приложения являются неотъемлемой частью Контракта:
 	1. Описание объекта закупки оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки;

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
	ЗАКАЗЧИК:
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат)
ИНН/КПП 2634098984/263401001
Дата постановки на учет: 30.12.2016
Юридический адрес/Почтовый адрес: 
355017, г. Ставрополь, ул. Пушкина 4
Адрес электронной почты: 26.015@rosstat.gov.ru
Тел./ факс.  (8652) 31-64-10/35-46-23
Банковские реквизиты:
ОКЦ № 1 ВВГУ Банка России// УФК
по Нижегородской области,
г. Нижний Новгород.
Единый казначейский счет (ЕКС):
40102810745370000024,
номер казначейского счета:
03211643000000013243;
УФК по Ставропольскому краю (Северо-Кавказстат л/с 03211F87820)
ОКПО 06191082 ОКФС 12, 
ОКТМО 07701000

	


Адрес:
ИНН 
КПП
Банковские реквизиты:
р/с 

к/с 
БИК 
ОКОПФ
ОКПО
ОКАТО
ОКТМО

	Заказчик:

_____________________ 
Подписано ЭЦП
	Исполнитель:

____________________
Подписано ЭЦП



Приложение № 1
к Государственному контракту № _________ от «    »                  2026 г.

Описание объекта закупки
[bookmark: _Hlk120008836][bookmark: _Hlk119570216]оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки 

1. Общие положения
1.1. Исполнитель обязан в соответствии с настоящим описанием объекта закупки оказать Управлению Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстату) услуги по техническому обслуживанию дизель-генераторной установки (далее – Услуги. 
2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости):
 2.1. Исполнитель обязан оказать Заказчику услуги, соответствующие по качеству действующим стандартам, техническим нормам и  правилам.
2.2. Исполнитель предоставляет гарантию на все оказанные услуги  не менее 12 месяцев, а на установленное в ходе оказания услуг (работ) оборудование в соответствии с документами производителя, но не менее 12 месяцев, с момента подписания акта оказанных услуг.
3. Требования к условиям поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
3.1. Технико – эксплуатационные характеристики  дизель-генераторной установки:

	№ п/п
	Tехнико – 
эксплуатационные характеристики
	ДГУ,
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4

	1
	Производитель
	NeuHaus

	2
	Модель
	NH275B

	3
	Максимальная мощность,  кВА/кВт
	275 / 220

	4
	Номинальная мощность,  кВА/кВт
	250 / 200

	5
	Напряжение, В
	230/400

	6
	Производитель/
модель двигателя
	Cummins / 6LTAA8.9-G2

	7
	Количество цилиндров /Объем (л.)
	6 в линию/8,9

	8
	Частота вращения, об/мин
	1500

	9
	Производитель/
модель генератора
	Leroy Somer /
LSA46.2L6

	10
	Охлаждающая жидкость (л.)
	41.1

	11
	Расход топлива (литр/ч) при 100% 
нагрузке
	53

	12
	Объем масла (литр) max
	24-28

	13
	Габариты
(ДхШхВ, мм)
	2640х1030х1780

	14
	Обьем топливного бака, л
	320

	15
	Вес ДГУ (кг)
	2300



3.2. Перечень оказываемых услуг, количество и технические характеристики используемых материалов:

	№ п/п
	Вид услуг, материалы (товар)
	Количество

	1. 
	Аккумулятор 12В 100 А/ч 800А
	2 штуки

	2. 
	Замена аккумуляторных батарей
	

	3. 
	Топливо ДТ (евро)
	30 литров

	4. 
	Дозаправка дизельным топливом
	

	5. 
	Ветошь обтирочная
	1 кг.

	6. 
	Очиститель масляных загрязнений
	1 шт.

	7. 
	Анализ, проверка уровня охлаждающей жидкости
	

	8. 
	Проверка проводов, клемм и прочих соединений.
	

	9. 
	Проверка приводного ремня на наличие трещин, потертостей, расслоений
	

	10. 
	Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива
	

	11. 
	Проверка АВР, регулировка и настройка при необходимости
	

	12. 
	Проверка сработки АВР
	

	13. 
	Проверка надёжности уплотнений прокладок узлов и агрегатов
	

	14. 
	Проверка плотности затяжки соединений и хомутов системы охлаждения
	

	15. 
	Проверка плотности затяжки соединений и хомутов топливной системы
	

	16. 
	Проверка кранов для слива масла, охлаждающей жидкости, топлива - на наличие подтеканий. При необходимости устранить.
	

	17. 
	Проверка состояния генератора подзарядки АКБ
	

	18. 
	Проверка электрических соединений генератора
	

	19. 
	Проверка системы контроля и автоматизации: контрольно-измерительные приборов, светодиодов аварийной сигнализации, защитных автоматических выключателей
	

	20. 
	Проверка состояния гофрированных секций выпускного трубопровода
	

	21. 
	Проверка соединений контура заземления
	

	22. 
	Проверка панели управления ДГУ
	

	23. 
	Проведение испытания под нагрузкой (по согласованию с Заказчиком)
	

	24. 
	Проверка уровня масла
	



Применяемые в ходе оказания Услуг материалы должны быть новыми, не ранее 2025 года выпуска и соответствовать требованиям и нормам действующим на территории Российской Федерации, а также должны быть совместимы с дизель-генераторной установкой.
Исполнитель обязан оказать услуги и предоставить ответственному представителю Заказчика по месту оказания услуг Акт осмотра, обслуживания и проверки дизель-генераторных установок Северо-Кавказстата и, при необходимости, дефектную ведомость (Приложение 1 к Описанию объекта закупки).
В ходе оказания услуг, при выявлении неисправностей, требующих проведения дополнительных монтажных и (или) пуско-наладочных работ или замену оборудования для их устранения Исполнитель обязан предоставить Заказчику дефектную ведомость на неисправное оборудование с указанием стоимости услуг по устранению имеющихся неисправностей и стоимости заменяемого оборудования.
3.3. Условия оказания услуг (работ): Услуги (работы) включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением своих обязательств, включая в себя расходы на оказание полного объема услуг, материалы (товар) и оборудование, указанные в настоящем описании объекта закупки. Услуги (работы) оказываются (выполняются) Исполнителем лично. 
Безопасность Услуг должна соответствовать требованиям, предъявляемым ст. 7 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Услуги не должны создавать угрозу национальной безопасности и обороноспособности Российской Федерации, здоровью граждан.
При оказании Услуг Исполнитель за свой риск обязан соблюдать:
правила по охране труда и межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
правила пожарной безопасности;
правила, указанные в эксплуатационной документации на блоки и устройства;
санитарных норм, а так же установленные в государственных стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технических документах, других правилах и нормативных документах обязательные требования безопасности услуг для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества.
Персонал Исполнителя обязан на объектах Заказчика исполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, правомерные требования Заказчика.
Отходы, образуемые в процессе оказания услуг переходят в собственность Исполнителя (в случае необходимости Исполнитель подписывает соответствующие акты приема-передачи и иные документы, необходимые Заказчику). Исполнитель на свой риск и за свой счет, без последующей компенсации его расходов Заказчиком осуществляет утилизацию отходов, образуемых при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.




	Заказчик


____________ ___________
               М.П.
	Исполнитель


_________________ _____________ 
                  М.П. 










[bookmark: _Hlk167285084]Приложение № 1
к описанию объекта закупки

ФОРМА
[bookmark: _Hlk167261598]АКТ №________
[bookmark: _Hlk169177580]осмотра, обслуживания и проверки дизель-генераторной установки
Северо-Кавказстата

г. ______________________					                      «___» _____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:
представитель Исполнителя______________________________________________________,
представитель Заказчика______________________________________________________,
Составили настоящий акт о том, что в соответствии с государственным контрактом от __________________ № _______________ в период с _______________ по __________________ Исполнителем проведено техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ДГУ), расположенной на объекте Северо-Кавказстата по адресу ___________________________________.
По результатам оказания услуг (выполнения работ) установлено, что в полном объеме проведено техническое облуживание, обеспечены заданные характеристики оборудования и ДГУ находится в технически исправном состоянии.

Примечание:*
Имеются узлы, материалы в технически неудовлетворительном состоянии (данные указаны ниже.)

	№ п/п
	Наименование 
обслуживаемого оборудования
(марка и модель), узлы и детали, подлежащие замене (ремонту)
	Количество, шт.
	Техническое состояние

	1
	2
	3
	4

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Подробное описание замечаний и рекомендаций по их устранению указано в Дефектной ведомости от _______________ № ________________, прилагаемой к данному акту.


	Представитель Заказчика:

_______________________
	Представитель Исполнителя:

_________________________




* ПРИМЕЧАНИЕ ОТРАЖАЕТСЯ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ НЕИСПРАВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ


Приложение
к Акту осмотра, обслуживания и проверки 
дизель-генераторных установок 
Северо-Кавказстата от___________№________


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
"____" _________ 20__ г.

Адрес объекта, на котором установлена ДГУ  ________________________

	№ п/п
	Наименование оборудования
(марка и модель)
	Неисправный элемент
(агрегат, узел, деталь, средство)
	Проявление 
дефекта

	1
	2
	5
	6

	1.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




Выводы и предложения:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Отражается информация о неисправности оборудования (составной части), указываются объемы работ, необходимые для восстановления работоспособности оборудования, сроки проведения работ, целесообразность проведения данных работ, срок предыдущей эксплуатации, вывод о пригодности (или непригодности) оборудования к дальнейшей эксплуатации) и т.п.).

Исполнитель _______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)





Приложение № 1
к Государственному контракту № _________ от «    »                  2026 г.


Спецификация

	№ п/п
	Наименование услуг, товара и его характеристики, страна происхождения
	Количество
	Цена, 
руб.
	Сумма, руб.

	1.
	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (г. Ставрополь, ул. Пушкина, 4), в том числе:
	
	
	

	1.1.
	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки
	1
Усл. Ед.
	
	

	1.2.
	Топливо дизельное межсезонное экологического класса не ниже К5 (розничная поставка)
Сорт/класс топлива Не ниже F
Тип топлива дизельного Межсезонное
Экологический класс Не ниже К5
	30
Литров
	
	

	
	Итого 
	
	
	



