Технические задание (условия)

| Технические характеристики котельных: ЯКУШАЛ п. Октёмцы: 1. Мощность котельной – 1500 кВт 2. Потребление газа – 140м³/час 3. Отапливаемая площадь 3835кв.м. 4. Количество котлов 2х630 кВт 5. Расход воды ≈ 18м³/месяц 6. Протяжённость наружных сетей 954м | Затраты включаемые в стоимость эксплуатации: 1. Содержание всего персонала котельных 2. Оплата основного и резервного топлива для котельных (уголь, дизельное топливо, дрова и газ и т.п.) 3. Обслуживание наружных сетей 4. Подготовка к запуску отопления наружных и внутренних сетей, чистка газовых горелок, корректировка подачи газа в котлы. 5. Обслуживание диз. Генератора 6. Оплата и завоз диз топлива |
| --- | --- |

Поставка тепловой энергии с техническим обслуживанием и эксплуатацией котельных полигона ШАЛ нужд ИКФИА СО РАН (котельная полигона ШАЛ: РС (Я) Хангаласский район п. Октемцы включает в себя:

1)	Круглосуточное содержание обслуживающего аттестованного персонала (газооператоры имеющие специальное образование) минимум 4-5 человек.

2)	Круглосуточное оперативное предоставление аттестованных инженеров КИПиА в случае аварийной остановке газовой котельной и плановых проверок оборудования.

3)	Поставка основного и резервного топлива для котельных (уголь, дизельное топливо, газ, дрова и т.п.)

4)	Обслуживание дизельного и бензинового генераторов (резервные источники электроэнергии котельных)

5)	Поставка воды для подпитки системы отопления всего полигона ШАЛ и угольной котельной.

6)	Проведение регламентных работ перед запуском и во время эксплуатации котельных.

7)	Получение разрешения от Ростехнадзора на пуск газа. Подготовка документов (лицензии документы о наличии профессионального аттестованного персонала и т.п.)

8)	Обслуживание внутренних и наружных тепловых сетей.

9)           Соблюдение теплового режима (графика), согласованного с заказчиком.

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ЯНЦ СО РАН) в лице Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук (ИКФИА СО РАН)

Юр. адрес: 67700, РС(Я) г. Якутск Петровского 2

Факт (почт). адрес: 677027, Россия, Якутск, пр. Ленина, д. 31

Банковские реквизиты:

УФК по Республике Саха (Якутия) (ИКФИА СО РАН, л/с 20166В90630)

ИНН 1435035057 КПП 143545001

р/с 03214643000000011600

к/с 40102810345370000085

БИК 019805001

Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск

Тел./факс: +7(4112) 390 400/ +7(4112) 390 450

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| _______________ Директор С.А. Стародубцев | __________________ Директор В.В. Никифоров |