Технические задание (условия)

	Технические характеристики котельных:
ЯКУШАЛ п. Октёмцы:
1. Мощность котельной – 1500 кВт
2. Потребление газа – 140м³/час
3. Отапливаемая площадь 3835кв.м.
4. Количество котлов 2х630 кВт
5. Расход воды ≈ 18м³/месяц
6. Протяжённость наружных сетей 954м

	Затраты включаемые в стоимость эксплуатации:
1.	Содержание всего персонала котельных
2.	Оплата основного и резервного топлива для котельных (уголь, дизельное топливо, дрова и газ и т.п.)
3.	Обслуживание наружных сетей
[bookmark: _GoBack]4.	Подготовка к запуску отопления наружных и внутренних сетей, чистка газовых горелок, корректировка подачи газа в котлы.
5.	Обслуживание диз. Генератора
6.	Оплата и завоз диз топлива





Поставка тепловой энергии с техническим обслуживанием и эксплуатацией котельных полигона ШАЛ нужд ИКФИА СО РАН (котельная полигона ШАЛ: РС (Я) Хангаласский район п. Октемцы включает в себя:
1)	Круглосуточное содержание обслуживающего аттестованного персонала (газооператоры имеющие специальное образование) минимум 4-5 человек.
2)	Круглосуточное оперативное предоставление аттестованных инженеров КИПиА в случае аварийной остановке газовой котельной и плановых проверок оборудования.
3)	Поставка основного и резервного топлива для котельных (уголь, дизельное топливо, газ, дрова и т.п.)
4)	Обслуживание дизельного и бензинового генераторов (резервные источники электроэнергии котельных)
5)	Поставка воды для подпитки системы отопления всего полигона ШАЛ и угольной котельной.
6)	Проведение регламентных работ перед запуском и во время эксплуатации котельных.
7)	Получение разрешения от Ростехнадзора на пуск газа. Подготовка документов (лицензии документы о наличии профессионального аттестованного персонала и т.п.)
8)	Обслуживание внутренних и наружных тепловых сетей.
9)           Соблюдение теплового режима (графика), согласованного с заказчиком.
Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ЯНЦ СО РАН) в лице Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера Сибирского отделения Российской академии наук (ИКФИА СО РАН)
Юр. адрес: 67700, РС(Я) г. Якутск Петровского 2
Факт (почт). адрес: 677027, Россия, Якутск, пр. Ленина, д. 31
Банковские реквизиты:
УФК по Республике Саха (Якутия) (ИКФИА СО РАН, л/с 20166В90630)
ИНН 1435035057 КПП 143545001
р/с 03214643000000011600
к/с 40102810345370000085
БИК 019805001
Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) Банка России//УФК по Республике Саха (Якутия) г. Якутск
Тел./факс: +7(4112) 390 400/ +7(4112) 390 450
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