II. Техническое задание (описание объекта закупки)

| № п/п | Наименование товара | Характеристика или № ТРУ в ЕАТ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динамометр Мегеон 34090 | Предел измерения: 90кг. Разрешение: 100г. Погрешность: ± 100 г. Высота цифр дисплея (мм): 21. Питание Батареи (тип ААА) 1.5 В, 2 шт. – в комплекте. Условия эксплуатации Температура: 0 ... 35°С. Относительная влажность: 30 ... 90 % Габаритные размеры (мм): 195×130×36 Вес с батареями (г): 355 Цифровой кистевой силомер МЕГЕОН 34090 предназначен для определения уровня мышечной силы кисти. | Штука | 1 |

| Требования к поставке: |  |
| --- | --- |
| Отгрузка Товара (место поставки) | г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А |
| Срок поставки | В течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Специальные условия, обусловленные спецификой товара | В цену товара включаются: доставка, разгрузка на склад Заказчика. |