ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование объекта закупки: Поставка санитарно-технических материалов.
2. Описание объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование
товара
	Код позиции
	Функциональные, технические и качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Количество 
	Единица измерения

	
	
	Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	

	1
	Вентиль (клапан) пожарный
[image: ]



	-
	28.14.13.142

	Диаметр (Ду)
	50
	Миллиметр
	10
	Штука

	
	
	
	
	Резьба (вход/выход)
	Внутренняя и наружная
	
	
	

	
	
	
	
	Тип клапана
	Прямоточный
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Латунь
	
	
	

	2
	Гайка муфтовая
	-
	24.20.40.000
	Тип
	Гайка Богданова
	
	10
	Штука

	
	
	
	
	Назначение
	Для присоединения пожарных рукавов к стальным трубам
	
	
	

	
	
	
	
	Соединение
	Обжимной
	
	
	

	
	
	
	
	Резьба
	Внутренняя
	
	
	

	
	
	
	
	Диаметр (Ду)
	50
	Миллиметр
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Алюминий
	
	
	

	3

	Герметик санитарный
	-
	20.30.22.170
	Назначение
	Для влажных помещений
	
	12
	Штука 

	
	
	
	
	Основа
	Силикон 
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый 
	
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Картридж под монтажный пистолет
	
	
	

	
	
	
	
	Объём
	≥280 и ≤320
	Миллилитр 
	
	

	4
	Монтажный клей герметик
	-
	20.30.22.170
	Назначение
	Для влажных помещений
	
	12
	Штука 

	
	
	
	
	Основа
	МС-полимер
	
	
	

	
	
	
	
	Цвет
	Белый 
	
	
	

	
	
	
	
	Время до соединения
	Отсутствует
	
	
	

	
	
	
	
	Плотность
	≥1,4
	Грамм/сантиметр кубический
	
	

	
	
	
	
	Прочность на разрыв
	≥200 и ≤300
	Килограмм/метр квадратный
	
	

	
	
	
	
	Упаковка
	Картридж под монтажный пистолет
	
	
	

	
	
	
	
	Объём
	≥280 и ≤320
	Миллилитр 
	
	

	5
	Герметик паста
	-
	20.30.22.170
	Назначение
	Универсальная сантехпаста, применяемая совместно с льняными волокнами для герметизации резьбовых соединений
	
	5
	Штука 

	
	
	
	
	Фасовка
	≥50 и ≤100
	Грамм
	
	

	6
	Кольцо уплотнительное
	-
	22.19.73.111
	Назначение
	Для уплотнения резьбовых соединений типа «американка»
	
	40
	Штука

	
	
	
	
	Размер
	3/4
	Дюйм
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Резина
	
	
	

	7
	[image: ]Прокладка для бачка унитаза
	-
	28.14.12.110
	Назначение
	Герметизация соединения между бачком и унитазом
	
	10
	Штука

	
	
	
	
	Сечение
	Овальное
	
	
	

	
	
	
	
	Материал
	Пеносэвилен
	
	
	

	8
	[image: ]Прокладка для бачка унитаза фигурная
	-
	22.19.73.114
	Назначение
	Герметизация соединения между бачком и унитазом
	
	10
	Штука 

	
	
	
	
	Сечение
	Трапециевидное
	
	
	

	
	
	
	
	Материал 
	Резина
	
	
	

	9
	Шланг поливочный
	-
	22.21.21.139
	Диаметр шланга
	1/2 
	Дюйм
	2
	Штука 

	
	
	
	
	Рабочее давление
	≥8 
	Атмосфера
	
	

	
	
	
	
	Тип
	Армированный 
	
	
	

	
	
	
	
	Устойчивостью к скручиванию и перегибам
	Да
	
	
	

	
	
	
	
	Длина
	≥25 и ≤30
	Метр
	
	



3. Требования к качеству и упаковке товара.
3.1. Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), свободно использующееся на территории Российской Федерации, имеющее товарный знак, серийно производимое в настоящее время, не имеющее дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщиком при нормальной эксплуатации Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц и не являющимся предметом залога, ареста или иного обременения.
4. Условия, место доставки и срок поставки товара:
4.1. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. Поставка товара производится силами и средствами поставщика в соответствии с условиями контракта. 
4.3. Место поставки: Российская Федерация, обл Томская, г.о. город Томск, г Томск, ул. Бердская, д.27.
4.4. Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения контракта. Время принятия товара в рабочие дни: понедельник-четверг с 08-30 до 17-00, пятница с 08-30 до 16-00, обед с 12-30 до 13-00 (время местное). 
4.5. Поставщик при передаче товара обязан предоставить заказчику документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида товара предусмотрено их наличие.
[bookmark: _GoBack]5. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 1 года с даты подписания документа о приемке.
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