Описание объекта закупки и количество:

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторных исследований

2. Количество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара

	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Ревматоидный фактор ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
	Назначение
	Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа
Совместимость: С анализатором «Униплан»
	[bookmark: _GoBack]Набор
	2

	
	
	Количество выполняемых тестов,шт
	≥ 96
	
	

	
	
	Определения концентрации ревматоидного фактора класса М в сыворотке крови человека методом ИФА
	Наличие
	
	

	
	
	Числовое значение чувствительности, МЕ/мл
	≤ 1
	
	

	
	
	Готовые жидкие калибраторы в количестве, Шт
	≥ 6
	
	

	
	
	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин.
	≤ 85
	
	

	2
	Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА)
	Назначение
	Для анализаторов открытого типа и ручной постановки анализа
Совместимость: С анализатором «Униплан»
	Набор
	2

	
	
	Количество выполняемых тестов, шт
	48
	
	

	
	
	Подтверждение иммуноглобулинов  классов G и M к вирусу гепатита С методом ИФА
	Наличие
	
	

	
	
	Расположение антигенов core, NS на одном стрипе
	Наличие
	
	

	
	
	Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин
	≤ 80
	
	



	


ИО  главного врача
	
	
	
	

Пронин С.В.

	(должность)
	
	(подпись)
	
	
(расшифровка подписи)





Описание объекта закупки и количество:


 


 


1. Наименование объекта закупки:


 


Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторных исследований


 


 


2. 


Количество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 


характеристики объекта закупки:


 


 


№ 


п/п


 


Наименование товара


 


Характеристики товара


 


 


Ед. изм.


 


Кол


-


во


 


1


 


Ревматоидный фактор ИВД, набор, 


иммуноферментный анализ (ИФА)


 


Назначение


 


Для ручной постановки 


анализа и/или работы 


на анализаторах 


открытого типа


 


Совместимость: С 


анализатором 


«Униплан»


 


Набор


 


2


 


Количество 


выполняемых 


тестов


,шт


 


?


 96


 


Определения 


концентрации 


ревматоидного 


фактора класса М в 


сыворотке крови 


человека методом 


ИФА


 


Наличие


 


Числовое значение 


чувствительности


, 


МЕ/мл


 


?


 1


 


Готовые жидкие 


калибраторы в 


количестве


, 


Шт


 


?


 6


 


Минимальное время 


проведения 


исследования 


(сумма всех времен 


инкубаци


и), мин.


 


?


 85


 


2


 


Вирус гепатита С общие антитела ИВД, 


набор, иммуноферментный анализ (ИФА)


 


Назначение


 


Для анализаторов 


открытого типа и 


ручной постановки 


анализа


 


Набор


 


2


 




Описание объекта закупки и количество:     1. Наименование объекта закупки:   Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторных исследований     2.  Количество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные  характеристики объекта закупки:    

№  п/п  Наименование товара  Характеристики товара    Ед. изм.  Кол - во  

1  Ревматоидный фактор ИВД, набор,  иммуноферментный анализ (ИФА)  Назначение  Для ручной постановки  анализа и/или работы  на анализаторах  открытого типа   Совместимость: С  анализатором  «Униплан»  Набор  2  

Количество  выполняемых  тестов ,шт  ?  96  

Определения  концентрации  ревматоидного  фактора класса М в  сыворотке крови  человека методом  ИФА  Наличие  

Числовое значение  чувствительности ,  МЕ/мл  ?  1  

Готовые жидкие  калибраторы в  количестве ,  Шт  ?  6  

Минимальное время  проведения  исследования  (сумма всех времен  инкубаци и), мин.  ?  85  

2  Вирус гепатита С общие антитела ИВД,  набор, иммуноферментный анализ (ИФА)  Назначение  Для анализаторов  открытого типа и  ручной постановки  анализа  Набор  2  

