Описание объекта закупки и количество:

1. Наименование объекта закупки: Медицинские изделия, предназначенные для проведения лабораторных исследований

2. Количество, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Ревматоидный фактор ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Назначение | Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа Совместимость: С анализатором «Униплан» | Набор | 2 |
|  |  | Количество выполняемых тестов,шт | ≥ 96 |  |  |
|  |  | Определения концентрации ревматоидного фактора класса М в сыворотке крови человека методом ИФА | Наличие |  |  |
|  |  | Числовое значение чувствительности, МЕ/мл | ≤ 1 |  |  |
|  |  | Готовые жидкие калибраторы в количестве, Шт | ≥ 6 |  |  |
|  |  | Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин. | ≤ 85 |  |  |
| 2 | # Вирус гепатита С общие антитела ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки анализа Совместимость: С анализатором «Униплан» | Набор | 2 |
|  |  | Количество выполняемых тестов, шт | 48 |  |  |
|  |  | Подтверждение иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С методом ИФА | Наличие |  |  |
|  |  | Расположение антигенов core, NS на одном стрипе | Наличие |  |  |
|  |  | Минимальное время проведения исследования (сумма всех времен инкубации), мин | ≤ 80 |  |  |

| # ИО главного врача |  |  |  | # Пронин С.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # (должность) |  | # (подпись) |  | (расшифровка подписи) |