
Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»
	Наименование товара
	Код позиции

ОКПД2/КТРУ
	Наименование характеристики
	
	Единица измерения характеристики
	Единица измерения

	Мебель для палаты пациента


	32.50.30.110-00000078
	Кушетка смотровая медицинская усиленная предназначенная для размещения пациентов
	Соответствие
	х
	 1 шт

	
	
	Длина
	       2000 
	мм
	

	
	
	Глубина
	700 
	мм
	

	
	
	Высота
	650 
	мм
	

	
	
	Каркас изготовлен из стальных труб прямоугольного сечения
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ножки изготовлены из стальной трубы круглого сечения с полимерным покрытием
	Соответствие
	х
	

	
	
	Все детали гладкие и не имеют заусенцев
	Соответствие
	х
	

	
	
	Каркас кушетки разборный
	Соответствие
	х
	

	
	
	Головная секция состоит из основы, наполнителя и несъемного чехла
	Соответствие
	х
	

	
	
	Основа головной секции выполнена из ДСП, толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Наполнителем головной секции является поролоновая крошка, вспененная с полиуретановым клеем и спрессованная под давлением
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ложемент состоит из основы, наполнителя и несъемного чехла
	Соответствие
	х
	

	
	
	Основа ложемента выполнена из ЛДСП, толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Наполнителем ложемента является поролоновая крошка, вспененная с полиуретановым клеем и спрессованная под давлением
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ложемент жестко закреплен на каркасе
	Соответствие
	х
	

	
	
	Толщина наполнителя головной секции и ложемента
	 40
	мм
	

	
	
	Чехол ложемента и головной секции выполнен из кожзаменителя по бесшовной технологии
	Соответствие
	х
	

	
	
	Обе секции имеют закругления по углам
	Соответствие
	х
	

	
	
	Регулировка головной секции относительно каркаса осуществляется при помощи механизма растомат и имеет 6 позиций
	Соответствие
	х
	

	
	
	Диапазон угла наклона подголовника, нижняя граница
	 0
	Градус (плоского угла)
	

	
	
	Диапазон угла наклона подголовника, верхняя граница
	 30
	Градус (плоского угла)
	

	
	
	Металлические элементы имеют защитно – декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской, не токсичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам и сколам, дезифекционным средствам обработки
	Соответствие
	х
	

	
	
	Максимальная распределенная нагрузка на кушетку
	 150 
	кг
	

	Мебель для палаты пациента


	32.50.30.110-00000078
	Шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый с полками
	Наличие
	х
	1 шт

	
	
	Габаритные размеры, ширина
	800 
	мм
	

	
	
	Габаритные размеры, глубина
	 400 
	мм
	

	
	
	Габаритные размеры, высота
	1900 
	мм
	

	
	
	Корпус шкафа (в т.ч. задняя стенка), а также полки шкафа выполнены из высокопрочного ламинированного ЛДСП толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Все элементы корпуса (до основного момента стягивания) установлены на направляющие
	Соответствие
	х
	

	
	
	Направляющие изготовлены из твёрдолиственных пород древесины
	Соответствие
	х
	

	
	
	На корпусе шкафа, по периметру, в месте прилегания фасада к корпусу располагается уплотнительный профиль
	Соответствие
	х
	

	
	
	Профиль является частью кромочной ленты, и наклеен на корпус шкафа машинным способом
	Соответствие
	х
	

	
	
	Одна полка является неотъемлемой частью каркаса и делит внутреннее пространство шкафа на 2 части
	Соответствие
	х
	

	
	
	Фасады верхних дверей изготовлены из алюминиевого профиля с вставкой из матового стекла
	Соответствие
	х
	

	
	
	Углы профиля обработаны и не имеют острых краев
	Соответствие
	х
	

	
	
	Толщина стекла
	 4
	мм
	

	
	
	Фасады нижних дверей выполнены из ЛДСП толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Крепление дверей к корпусу осуществлено с помощью металлических четырехшарнирных, пружинных мебельных петель с углом открывания
	110
	Градус (плоского угла)
	

	
	
	Петли производят регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении
	Соответствие
	х
	

	
	
	Петли оснащены доводчиком
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ручки накладные, атравматичные, дугообразные, съёмные
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ручки имеют расстояние между крепежными отверстиями
	160
	мм
	

	
	
	Ручки изготовлены из алюми-ния 
	Соответствие
	х
	

	
	
	Толщина каждой ручки
	 26
	мм
	

	
	
	Опоры сделаны из стальной трубы диаметром
	 51
	мм
	

	
	
	Покрытие опор 
	Химически-стойкая эпоксидная краска
	х
	

	
	
	Опоры имеют запрессованную пластиковую втулку с толщиной резьбы
	 2
	мм
	

	
	
	Опоры имеют регулируемую пятку
	Соответствие
	х
	

	Мебель для палаты пациента


	32.50.30.110-00000078
	Ширма двухстворчатая на алюминиевом каркасе
	Наличие
	х
	1 шт

	
	
	Ширина изделия
	 1600 
	мм
	

	
	
	Высота изделия
	1700 
	мм
	

	
	
	Каркас изготовлен из квадратного алюминиевого профиля
	Соответствие
	х
	

	
	
	Профили соединяются внутренними, входящими в него замками из ударопрочного пластика, образовывают узловой элемент с нагрузкой 
	Соответствие
	х
	

	
	
	Полотно изготовлено из белой полиамидной ткани, устойчивой к дезинфицирующим составам, легко очищающейся
	Соответствие
	х
	

	
	
	Полотно съемное, устанавливается на съемную стальную планку круглого сечения
	Соответствие
	х
	

	
	
	Основание имеет колёса, каждое колесо поворотное, антистатическое, с защитным покрытием, с мягким краем из полиуретана серого или чёрного цвета, не оставляющего следов
	Соответствие
	х
	

	
	
	Колёса расположены по углам основания
	Соответствие
	х
	

	
	
	Угол поворота каждого колеса вокруг вертикальной оси
	 360
	Градус (плоского угла)
	

	Мебель для палаты пациента

	32.50.30.110-00000078
	Стол лабораторный с подкатной тумбой
	Наличие
	х
	1 шт

	
	
	Габаритные размеры, ширина
	 1300 
	мм
	

	
	
	Габаритные размеры, глубина
	700 
	мм
	

	
	
	Габаритные размеры, высота
	 760 
	мм
	

	
	
	Боковые панели и царга стола, а также корпус тумбы, в том числе задняя стенка и дно ящиков изготовлены из высокопрочного ламинированного ДСП толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Столешница выполнена из ЛДСП толщиной
	 22
	мм
	

	
	
	Торцы столешницы обработаны кромкой ПВХ толщиной
	 2
	мм
	

	
	
	Фасады выполнены из ЛДСП толщиной
	 16
	мм
	

	
	
	Количество выдвижных ящиков стола 
	 3
	шт
	

	
	
	Механизм выдвижения ящика роликовые направляющие - тип "МЕТАБОКС" с доводчиком
	Соответствие
	х
	

	
	
	Высота каждой направляющей ящика
	 150
	мм
	

	
	
	Ручки накладные, атравматичные, дугообразные, съёмные
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ручки изготовлены из алюминия
	Соответствие
	х
	

	
	
	Толщина каждой ручки
	 26
	мм
	

	
	
	Количество колесных опор
	 4
	шт
	

	
	
	Количество колесных опор с тормозом
	 2
	шт
	

	Стол для хирургических инструментов
	32.50.30.110-00000076
	Стол медицинский предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов
	Соответствие
	х
	1 шт

	
	
	Каркас столика изготовлен из профильной трубы квадратного сечения
	Соответствие
	х
	

	
	
	Квадратная труба загнута радиусом
	100
	мм
	

	
	
	Стол укомплектован двумя ящиками и тремя полками
	Соответствие
	х
	

	
	
	Полка изготовлена методом «прессовой вытяжки» из нержавеющей стали
	Соответствие
	х
	

	
	
	Ширина бортика по периметру полки
	 25
	мм
	

	
	
	Высота бортика по периметру полки
	14
	мм
	

	
	
	Нагрузка на полку
	 10
	кг
	

	
	
	Ящик внутренний размер, высота 
	 100
	мм
	

	
	
	Ящик внутренний размер, ширина
	 483
	мм
	

	
	
	Ящик внутренний размер, глубина
	 393
	мм
	

	
	
	На ящик установлены телескопические направляющие
	Соответствие
	х
	

	
	
	Нагрузка на ящик
	15
	кг
	

	
	
	Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания
	Соответствие
	х
	

	
	
	Внешние габаритные размеры, высота (с учетом колес)
	 960
	мм
	

	
	
	Внешние габаритные размеры, ширина
	620
	мм
	

	
	
	Внешние габаритные размеры, глубина
	 450
	мм
	

	
	
	Масса стола
	27,6
	кг
	

	Кресло-туалет
	32.50.50.190
	Максимальная ширина сидения ( Сантиметр )
	40
	х
	1 шт

	
	
	Максимальный вес пациента ( Килограмм )
	115
	х
	

	
	
	Электропривод сиденья
	Нет
	х
	

	
	
	Наличие колес
	Нет
	х
	

	
	
	Подлокотники
	Фиксированные
	х
	

	
	
	Подножки
	Нет
	х
	

	
	
	Тип рамы
	Нескладная
	х
	

	
	
	Регулировка высоты
	Нет
	х
	

	
	
	Стояночный тормоз
	Нет
	х
	


Цена Контракта включает стоимость товара, упаковку, маркировку, перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, сборку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Гарантийный срок на Товар, установленный производителем не должен составлять менее 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания сторонами Акта ввода в эксплуатацию
