Технические характеристики

| № | Код позиции | Наименование продукции | Функциональные, технические характеристики, описание товара | Требуемые значения (параметры) | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.20.23.110-00005578 | Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем | Назначение: | Для анализаторов серии BC | 28 | упак |
|  |  |  | Объем реагента: | 50.0 Кубический сантиметр; миллилитр |  |  |
|  |  |  | Предназначен для периодической очистки анализатора | соответствие |  |  |
|  |  |  | Состав: Сурфактант, гипохлорит натрия, гидроксид натрия | соответствие |  |  |
|  |  |  | Должен быть совместим с анализатором BC-700, имеющимся у Заказчика | соответствие |  |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 3 месяцев | соответствие |  |  |

Учитывая изложенное, в описании объекта закупки указаны характеристики товара, потребность в котором имеется у заказчика и производство которого отсутствует на территории Российской Федерации.

В связи с тем, что характеристика, указанная в КТРУ не является исчерпывающей и не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар согласно потребности заказчика