## ТО
Приложение 1
Технические характеристики
№ | Вид МИ | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Характеристика | Количество | Ед. изм | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Основание внесения дополнительных характеристик
1 | 267920 | 32.50.13.190-00007646 | Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования | Жесткий хирургический инструмент, разработанный для введения через лапароскоп, в первую очередь, для захвата и манипулилирования тканями во время лапароскопической хирургической операции. Это ручное изделие, как правило, с ручками, похожими на ножкницы, которое может включать храповой механизм; длинным тонким стержнем и дистальным наконечником одинарного или двойного действия и часто вращающимися лезвиями (например, типа ""утконос"", ""крокодил""), усправляемыми кнопкой на ручке. Это изделие, пригодное для многоразового использования. |  |  | 1 | шт. |  | Соответствует КТРУ
|  |  |  | Назначение щипцов | Качественная | Для хирургической операции |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональное назначение медицинского изделия
|  |  |  | Механизм зажима и прищепка | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимы для захвата и натягивания трансплантата
|  |  |  | Фиксация | Качественная | В отверстия держателя рабочего основания |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используется в соответствии с особенностями методик и обеспечивает качественное оказание медицинской помощи
|  |  |  | Ширина захвата рабочей части | Количественная | ≥ 9.6 и ≤ 9.7 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Цилиндрическая опора | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используется в соответствии с особенностями методик и обеспечивает качественное оказание медицинской помощи
|  |  |  | Длина цилиндрической опоры | Количественная | ≥ 58 и ≤ 60 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Диаметр цилиндрической опоры | Количественная | ≥ 7.8 и ≤ 7.9 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Материал изготовления щипцов | Качественная | Нержавеющая сталь |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал не окисляется в теле человека, позволяет минимизировать острую воспалительную реакцию
2 | 241420 | 32.50.50.190-00000015 | Экстрактор сухожильный | Хирургический инструмент, состоящий из ручки и полукруглого (в профиле) жёлоба с острой режущей кромкой на конце. Используются для продольного иссечения связок, сухожилий или фасции с целью взятия живого трасплантата. |  |  | 1 | шт. |  | Соответствует КТРУ
|  |  |  | Назначение экстрактора | Качественная | Для забора сухожильного трансплантата при пластики крестообразных связок коленного сустава |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функциональное назначение медицинского изделия
|  |  |  | Рабочая часть | Качественная | Открытого типа |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Рабочая часть открытого типа позволяет легко загрузить сухожильный трансплантат при пластике крестообразной связки, что оптимизирует работу хирурга.
|  |  |  | Механизм закрытия рабочей части | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует атравматичному и малоинвазивному забору подколенных сухожилий
|  |  |  | Длина крючка | Количественная | ≥ 11 и ≤ 12 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Ширина крючка | Количественная | ≥ 7.0 и ≤ 7.5 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Кончик рабочей части | Качественная | С заостренной кромкой |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Используются для продольного иссечения связок, сухожилий или фасции с целью взятия живого трасплантата
|  |  |  | Переключатель механизма закрытия на рукоятке | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Способствует быстрому и атравматичному извлечению инструмента после забора трансплантата
|  |  |  | Длина рукоятки | Количественная | ≥ 150 и ≤ 155 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Ширина рукоятки | Количественная | ≥ 18 и ≤ 20 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Высота рукоятки | Количественная | ≥ 15 и ≤ 17 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Размер основан на антропометрических данных, обеспечивает соответствие анатомии широкого спектра пациентов
|  |  |  | Наличие порта для промывки рабочей части | Качественная | Кончик типа luer lock |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для улучшения визуализации и работы хирурга, способствует выведению из сустава резецированных тканей.
|  |  |  | Материал изготовления экстрактора | Качественная | Нержавеющая сталь |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Материал не окисляется в теле человека, позволяет минимизировать острую воспалительную реакцию
3 | 325870 | 32.50.13.110-00005163 | Игла шовная, одноразового использования | Стерильный цилиндрический твердый металлический инструмент, предназначенный для введения и протягивания шовного материала через ткань (например, кожу, фасцию, серозную, сосудистую или другие ткани/органы) во время сшивания тканей при хирургических процедурах. Игла может иметь различные длины, кривизну, диаметры, формы сечений и формы дистального конца. Это изделие одноразового использования. |  |  | 10 | шт. |  | Соответствует КТРУ
|  |  |  | Назначение иглы | Качественная | Для прошивания тканей, для нитепротягивателя |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает проведение нескольких нитей в течение одной операции
|  |  |  | Составные части | Качественная | Стержень, пластиковый хвостовик-фиксатор, закрепляющийся в спусковом механизме нитепротягивателя, рабочая часть |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фиксатор располагается в проксимальной части и обеспечивает фиксацию иглы в спусковом механизме нитепротягивателя
|  |  |  | Форма рабочей части | Качественная | Плоская игла |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Фиксатор располагается в проксимальной части и обеспечивает фиксацию иглы в спусковом механизме нитепротягивателя
|  |  |  | Рукоятка | Качественная | С пазом в дистальной части для удержания и проведения нити |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает проведение нескольких нитей в течение одной операции
|  |  |  | Цветовая маркировка рукоятки | Качественная | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечивает быструю ориентацию во время операции
|  |  |  | Длина плоской части иглы | Количественная | ≥ 29 и ≤ 30 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечиввает наиболее эффективное и атравматичное прокалывание
|  |  |  | Ширина плоской иглы | Количественная | ≥ 1.5 и ≤ 1.7 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечиввает наиболее эффективное и атравматичное прокалывание
|  |  |  | Толщина кончика иглы | Количественная | ≥ 0.25 и ≤ 0.3 |  | мм | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечиввает наиболее эффективное и атравматичное прокалывание
|  |  |  | Применение | Качественная | Одноразовое |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр, отражающий кратность применения медицинского изделия
|  |  |  | Упаковка | Качественная | Индивидуальная стерильная |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Гарантированное обеспечение стерильности, безопасность проведения операции