5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку запорных механизмов для электрических щитов
ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», установленной по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева д.47
1. Общие положения
1.1. Наименование Заказчика: ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – ДВГУПС).

1.2. Место нахождения Заказчика: г. Хабаровск, ул. Серышева, д.47.

1.3. Режим рабочего времени Заказчика: 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Обеденный перерыв в рабочиеc дни предусмотрен с 12 до 13 часов (время Хабаровское). 

1.4. Ответственные должностные лица Заказчика: 
Шишков Владимир Николаевич. 

Адрес электронной почты: shishkov@festu.khv.ru.

Номер контактного телефона: 8 (4212) 407-642.

Ярославцев Виталий Павлович
Адрес электронной почты: yaroslavtsevvp@festu.khv.ru.
Номер контактного телефона: 8 (4212) 407-788.

2. Наименование объекта закупки

2.1. Наименование: поставка запорных механизмов для электрических щитов
2.2. Единицы измерения (по ОКЕИ): штука (№ 796). 
2.3. Количество: в соответствии с Технической частью (приложением №1) к техническому заданию.

3. Описание объекта закупки

3.1. Поставка запорных механизмов для электрических щитов проводится с целью обеспечения информационной безопасности и для исключения доступа посторонним лицам к оборудованию и коммутационным линиям связи.
3.2. Поставка запорных механизмов включает в себя: закупку, доставку и погрузочно-разгрузочные работы на территории Заказчика. Транспортные расходы и погрузочно-разгрузочные расходы Поставщика входят в стоимость контракта.

3.3. Поставщик осуществляет поставку запорных механизмов в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

3.3.1. ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий» (Пункт 6.2.17)
3.3.2. Иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы настоящего Технического задания.
3.4. Наличие дополнительных характеристик обусловлено необходимостью регулярного доступа в электрические щитки в целях технического обслуживания, в связи с чем требуется унификация запирающего механизма с возможностью открытия всех замков одним ключом.

4. Места поставки товара
Поставка товара осуществляется по следующему адресу: город Хабаровск, улица Серышева, д.47.
5. Срок поставки
Поставка товара должна быть завершена в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания контракта.
6. Условия поставки
6.1. Поставка запорных устройств осуществляется в условиях действующего учреждения, без остановки уставной деятельности с соблюдением Поставщиком в обязательном порядке правил действующего внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.

6.2. Для доступа на территорию Заказчика Поставщик в срок не менее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемого срока поставки направляет в адрес Заказчика заявку, в которой указано наименование транспортного средства и список персонала, привлекаемого на объект, с указанием фамилии, имени и отчества, контактных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»). 

6.3. Поставщик обязуется поставить товар согласно нормативной документации и требованиям, предъявляемым к запирающим устройствам.
6.4. Требования к товару.

6.4.1. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошёл ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
6.4.2. Гарантия на поставленный товар должна составлять не менее 
6 (шести) месяцев с момента подписания акта приёмки.

6.4.3. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приёмки Заказчиком. 
6.4.4. Маркировка каждой единицы тары (упаковки) товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.
6.5. Поставщик обязан передать Заказчику вместе с товаром всю техническую документацию на него, включая подписанные со своей стороны закрывающие документы (акт выполненных работ, акт приема-передачи и иные документы, обговорённые с представителем Заказчика).

Примечание:

Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.
Приложение №1 
к техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться

	№

п/п
	Наименование товара, его показателей
(характеристик), потребительских свойств
	Ед.

изм
	Значение показателя
(характеристики)

	1 
	Замок для дверей электрических щитков 
ОКПД2: 25.72.12.111 Замки врезные из недрагоценных металлов
	шт
	150

	1.1 
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)
	-
	Простой

	1.2 
	 Тип замка по варианту открывания дверного полотна
	-
	Универсальный (переналаживаемый)

	1.3 
	Тип замка по принципу работы
	-
	Механический

	1.4 
	Тип конструктивного исполнения корпуса
	-
	Врезной

	1.5 
	Тип конструктивного исполнения механизма секретности
	-
	Цилиндровый

	1.6 
	Длина цилиндра
	мм
	≥17 и ≤ 23

	1.7 
	Диаметр цилиндра
	мм
	≥19 и ≤24

	1.8 
	Монтажное отверстие
	мм
	≥18 и ≤22

	1.9 
	Тип ригеля
	-
	Прямой

	1.10 
	Полная длина ригеля
	мм
	≥53 и ≤60

	1.11 
	Угол поворота
	градусы
	90

	1.12 
	Способ крепления замка
	-
	Гайкой

	1.13 
	Тип системы замка
	-
	Мастер

	1.14 
	Тип ключей по секрету
	-
	Замки под один ключ

	1.15 
	Общее количество ключей не менее 15 шт.
	-
	Соответствие

	1.16 
	Назначение
	-
	Для дверей электрических щитков


Ответственность сторон.

         В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

         В случае просрочки исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств, предусмотренных контрактом, стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

        Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом обязательства по контракту, обязана в полном объеме возместить убытки, возникшие по ее вине.

        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается фиксированный штраф в размере 10% от цены контракта.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в размере 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек).

        Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

        Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. 

        Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Стороной обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
        Уплата пени и штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

        Срок уплаты неустойки (штрафа, пени) не может превышать 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии Стороной.

        Заказчик вправе удержать сумму неисполненных Поставщиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком из суммы, подлежащей оплате Поставщику

