РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ

по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и имущества продовольственной службы

| № п/п | Наименование материалов и услуг | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу измерения, в рублях | Итого, Рублей, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера холодильная "Астра" BAZ330334F инв.№ 110134000094 |  |  |  |  |  |
|  | Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной | усл.ед | 1 | 14 880,00 | 14 880,00 |
|  | Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг | усл. ед. | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | Чистка конденсатора холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Чистка испарителя холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Регулировка давления фреона в системе | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Пропайка соединений элементов фреоновой трассы | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Пропайка электрических элементов печатных плат | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнения двери | усл. ед. | 1 | 2232,00 | 2232,00 |
|  | Заправка системы хладагентом | усл. ед. | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
|  | Замена фильтра-осушителя | усл. ед. | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Устранение засора в системе | усл. ед. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена лампы освещения | усл. ед. | 1 | 744,00 | 744,00 |
|  | Замена кнопки выключателя | усл. ед. | 1 | 992,00 | 992,00 |
|  | Замена проводки освещения | м. | 1 | 620,00 | 620,00 |
|  | Ремонт проводки освещения | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Замена контроллера | усл. ед. | 1 | 2480,00 | 2480,00 |
|  | Замена датчика температуры | усл. ед. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Компрессор Danfoss MTZ50HK4CVE либо аналог TAG4561Z Tecumseh | шт. | 1 | 80600,00 | 80600,00 |
|  | Уплотнитель двери камеры | шт. | 1 | 4340,00 | 4340,00 |
|  | Фильтр-осушитель | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Лампа освещения | шт. | 1 | 496,00 | 496,00 |
|  | Контроллер | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Кнопка выключателя | шт. | 1 | 890,00 | 890,00 |
|  | ПЭН слива конденсата | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Фреон R404 А | 100 гр. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Фреон R22 | 100 гр. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм | м. | 1 | 30,80 | 30,80 |
| Камера холодильная "Астра" BAZ330334F инв.№ 110134000095 |  |  |  |  |  |
|  | Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной | усл.ед | 1 | 14880,00 | 14880,00 |
|  | Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Чистка конденсатора холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Чистка испарителя холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Регулировка давления фреона в системе | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Пропайка соединений элементов фреоновой трассы | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Пропайка электрических элементов печатных плат | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнения двери | усл. ед. | 1 | 2232,00 | 2232,00 |
|  | Заправка системы хладагентом | усл. ед. | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
|  | Замена фильтра-осушителя | усл. ед. | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Устранение засора в системе | усл. ед. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена лампы освещения | усл. ед. | 1 | 744,00 | 744,00 |
|  | Замена кнопки выключателя | усл. ед. | 1 | 992,00 | 992,00 |
|  | Замена проводки освещения | м. | 1 | 620,00 | 620,00 |
|  | Ремонт проводки освещения | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Замена контроллера | усл. ед. | 1 | 2480,00 | 2480,00 |
|  | Замена датчика температуры | усл. ед. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Компрессор Danfoss MTZ50HK4CVE либо аналог TAG4561Z Tecumseh | шт. | 1 | 80600,00 | 80600,00 |
|  | Уплотнитель двери камеры | шт. | 1 | 4340,00 | 4340,00 |
|  | Фильтр-осушитель | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Лампа освещения | шт. | 1 | 496,00 | 496,00 |
|  | Контроллер | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Кнопка выключателя | шт. | 1 | 868,00 | 868,00 |
|  | ПЭН слива конденсата | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Фреон R404 А | 100 гр. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Фреон R22 | 100 гр. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм | м. | 1 | 30,80 | 30,80 |
| Камера холодильная КХН 17,63 Polair, с моноблоком BGM 330 S, Север инв.№ 110134000175 |  |  |  |  |  |
|  | Замена компрессора камеры холодильной низкотемпературной | усл.ед | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Чистка конденсатора холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Чистка испарителя холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Регулировка давления фреона в системе | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Пропайка соединений элементов фреоновой трассы | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Пропайка электрических элементов печатных плат | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнения двери | усл. ед. | 1 | 2232,00 | 2232,00 |
|  | Заправка системы хладагентом | усл. ед. | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
|  | Замена фильтра-осушителя | усл. ед. | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Устранение засора в системе | усл. ед. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена лампы освещения | усл. ед. | 1 | 744,00 | 744,00 |
|  | Замена кнопки выключателя | усл. ед. | 1 | 992,00 | 992,00 |
|  | Замена проводки освещения | м. | 1 | 620,00 | 620,00 |
|  | Ремонт проводки освещения | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Замена контроллера | усл. ед. | 1 | 2480,00 | 2480,00 |
|  | Замена датчика температуры | усл. ед. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Компрессор TFH2511Z Tecumsech либо аналог | шт. | 1 | 69000,00 | 69000,00 |
|  | Уплотнитель двери камеры | шт. | 1 | 4340,00 | 4340,00 |
|  | Фильтр-осушитель | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Лампа освещения | шт. | 1 | 496,00 | 496,00 |
|  | Контроллер | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Кнопка выключателя | шт. | 1 | 868,00 | 868,00 |
|  | ПЭН слива конденсата | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Фреон R404 А | 100 гр. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Фреон R22 | 100 гр. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм | м. | 1 | 30,80 | 30,80 |
| Камера холодильная (низкотемпературная) с сплит-системой инв.№ 110134000197 |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Чистка конденсатора холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Чистка испарителя холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Регулировка давления фреона в системе | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Пропайка соединений элементов фреоновой трассы | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Пропайка электрических элементов печатных плат | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнения двери | усл. ед. | 1 | 2232,00 | 2232,00 |
|  | Заправка системы хладагентом | усл. ед. | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
|  | Замена фильтра-осушителя | усл. ед. | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Устранение засора в системе | усл. ед. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена лампы освещения | усл. ед. | 1 | 744,00 | 744,00 |
|  | Замена кнопки выключателя | усл. ед. | 1 | 992,00 | 992,00 |
|  | Замена проводки освещения | м. | 1 | 620,00 | 620,00 |
|  | Ремонт проводки освещения | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Замена контроллера | усл. ед. | 1 | 2480,00 | 2480,00 |
|  | Замена датчика температуры | усл. ед. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Уплотнение двери камеры | шт. | 1 | 4340,00 | 4340,00 |
|  | Фильтр-осушитель | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Лампа освещения | шт. | 1 | 496,00 | 496,00 |
|  | Контроллер | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Кнопка выключателя | шт. | 1 | 868,00 | 868,00 |
|  | ПЭН слива конденсата | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Фреон R404 А | 100 гр. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Фреон R22 | 100 гр. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм | м. | 1 | 30,80 | 30,80 |
| Камера холодильная (низкотемпературная) с сплит-системой инв.№ 110134000198 |  |  |  |  |  |
|  | Диагностика холодильного оборудования для определения неисправностей и перечня необходимых услуг | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Чистка конденсатора холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Чистка испарителя холодильной камеры | усл. ед. | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | Регулировка давления фреона в системе | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Пропайка соединений элементов фреоновой трассы | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Пропайка электрических элементов печатных плат | усл. ед. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнения двери | усл. ед. | 1 | 2232,00 | 2232,00 |
|  | Заправка системы хладагентом | усл. ед. | 1 | 3720,00 | 3720,00 |
|  | Замена фильтра-осушителя | усл. ед. | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Устранение засора в системе | усл. ед. | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена лампы освещения | усл. ед. | 1 | 744,00 | 744,00 |
|  | Замена кнопки выключателя | усл. ед. | 1 | 992,00 | 992,00 |
|  | Замена проводки освещения | м. | 1 | 620,00 | 620,00 |
|  | Ремонт проводки освещения | усл. ед. | 1 | 1000,00 | 1000,00 |
|  | Замена контроллера | усл. ед. | 1 | 2480,000 | 2480,00 |
|  | Замена датчика температуры | усл. ед. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Уплотнитель двери камеры | шт. | 1 | 4340,00 | 4340,00 |
|  | Фильтр-осушитель | шт. | 1 | 1200,00 | 1200,00 |
|  | Лампа освещения | шт. | 1 | 496,00 | 496,00 |
|  | Контроллер | шт. | 1 | 3200,00 | 3200,00 |
|  | Датчик температуры | шт. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Кнопка выключателя | шт. | 1 | 868,00 | 868,00 |
|  | ПЭН слива конденсата | шт. | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Фреон R404 А | 100 гр. | 1 | 500,00 | 500,00 |
|  | Фреон R22 | 100 гр. | 1 | 600,00 | 600,00 |
|  | Кабель ВВГ 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 65,00 | 65,00 |
|  | Кабель ПВС 2*1,5 кв. мм | м. | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | Кабель ШВВП 2*0,75 кв. мм | м. | 1 | 30,80 | 30,80 |
| Комплект приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима инв.№ 110136001294 |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание комплекта приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима | ед | 1 | 6200,00 | 6200,00 |
| Перечень возможных работ по техническому обслуживанию комплекта приточно-вытяжной механической вентиляции с системой поддержания температурно-влажностного режима |  |  |  |  |  |
|  | Очистка анемостатов, воздухораспределительных решёток | усл.ед | 1 | 950,00 | 950,00 |
|  | Очистка поверхностей, внутренних камер установки | усл.ед | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
|  | Проверка состояния подшипников, их смазка, протяжка узлов крепления | усл.ед | 1 | 1900,00 | 1900,00 |
|  | Прочистка механизмов воздушных клапанов с электроприводом | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Замена уплотнителей | усл.ед | 1 | 1950,00 | 1950,00 |
|  | Очистка внутренних блочных фильтров | усл.ед | 1 | 1300,00 | 1300,00 |
|  | проверка автоматического режима работы установок и температуры в помещении | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | проверка технического состояния и регулирования работы вентилятора | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Ремонт электродвигателя вентилятора | усл.ед | 1 | 6000,00 | 6000,00 |
|  | Мойка и чистка от пыли фильтров | усл.ед | 1 | 1488,00 | 1488,00 |
|  | Ремонт теплообменников | усл.ед | 1 | 5500,00 | 5500,00 |
|  | замена подшипников вентилятора | усл.ед | 1 | 5400,00 | 5400,00 |
|  | Проверка герметичности сети воздуховодов и оборудования | усл.ед | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
|  | Восстановление герметичности путем подгонки деталей, наложением дополнительных уплотнителей, подтяжкой резьбовых соединений | усл.ед | 1 | 3500,00 | 3500,00 |
|  | Очистка теплообменников | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Регулирование распределения подачи воздуха по помещениям | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Мелкий ремонт теплоизоляции (замена порванных частей, закрепление обвисших и т.п.); | усл.ед | 1 | 1860,00 | 1860,00 |
|  | Проверка работы элементов автоматики | усл.ед | 1 | 2400,00 | 2400,00 |
|  | Промывка системы кондиционирования | усл.ед | 1 | 4000,00 | 4000,00 |
|  | Замена или очистка воздушных фильтров | усл.ед | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
|  | Замер давления в системе кондиционирования нагнетающего и всасывающего узлов | усл.ед | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | Проверка перепадов давления на испарителе, насосе | усл.ед | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | Заправка кондиционера хладагентом | усл.ед | 1 | 4200,00 | 4200,00 |
|  | Проверка состояния работы компрессора | усл.ед | 1 | 800,00 | 800,00 |
|  | Антибактериальная обработка внутреннего блока | усл.ед | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
|  | Опрессовка азотом для поиска утечек фреона | усл.ед | 1 | 3600,00 | 3600,00 |
|  | Устранение утечек фреона | усл.ед | 1 | 5400,00 | 5400,00 |
|  | Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов | усл.ед | 1 | 1500,00 | 1500,00 |
|  | Очистка входных и выходных жалюзей внутреннего блока | усл.ед | 1 | 1050,00 | 1050,00 |