Техническое задание:

На поставку хомутов ремонтных  сантехнических системы отопления и водоснабжения для  нужд ФКУ Т-2 УФСИН России  по Липецкой области.

Наименование, характеристики требуемого товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД-2 /КТРУ | Ед-ца изм-я | Кол-во ед-ц изм-я | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Хомут оцинкованный ремонтный сантехнический « КРАБ» с резиновым уплотнителем # DN50 L 150 | 25.94.11.190 | шт | 6 шт | Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали. К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С. Толщина корпуса: 1 мм Толщина крепежного моста: 2 мм Толщина уплотнителя: 6 мм Ширина: 150 мм |
| 2 | # Хомут оцинкованный ремонтный сантехнический « КРАБ» с резиновым уплотнителем # DN100 L150 | 25.94.11.190 | шт | 6 шт | Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали. К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С. Толщина корпуса: 1 мм Толщина крепежного моста: 2 мм Толщина уплотнителя: 6 мм Ширина: 150 мм |
| 3 | # Хомут оцинкованный ремонтный сантехнический « КРАБ» с резиновым уплотнителем # DN32 L70 | 25.94.11.190 | шт | 6 шт | Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали. К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С. Толщина корпуса: 1 мм Толщина крепежного моста: 2 мм Толщина уплотнителя: 6 мм Ширина: 70 мм |
| 4 | # Хомут оцинкованный ремонтный сантехнический « КРАБ» с резиновым уплотнителем # DN20 L70 | # 25.94.11.190 | шт | 10 шт | Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали. К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С. Толщина корпуса: 1 мм Толщина крепежного моста: 2 мм Толщина уплотнителя: 6 мм Ширина: 70 мм |
| 5 | # Хомут оцинкованный ремонтный сантехнический « КРАБ» с резиновым уплотнителем # DN25 L70 | # 25.94.11.190 | шт | 6 шт | Хомут ремонтный «Краб» изготавливается из оцинкованной стали. Принцип действия хомута следующий: корпус затягивается болтами и гайками М6 и М8. Крепежные элементы также как и хомут изготавливаются из оцинкованной стали. К корпусу приклеено уплотнение вафельного типа с глубоким профилем. Оно надежнее, чем гладкая резина, и сохраняет свои свойства при температурах от −50°С до +110°С. Толщина корпуса: 1 мм Толщина крепежного моста: 2 мм Толщина уплотнителя: 6 мм Ширина: 70 мм |

Место поставки  товара: ФКУ Т-2 УФСИН России по Липецкой области Т-2 УФСИН России по Липецкой области г. Елец ул. Пролетарская  1 Б.

Срок поставки товара до 15.10.2026 года включительно.

# Пример  исполнения хомутов оцинкованных ремонтный  сантехнический  « КРАБ» с резиновым уплотнителем представлены ниже на фотографиях