ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по актуализации программного обеспечении с использованием программной опции Coronary Acquisition магнитно-резонансного томографа Ingenia Ambition 1,5 Т. (сер.№ 47768, инв.№ 10124004493)

Оказание услуг производится в срок - с даты заключения контракта по 30.11.2026 г. (включительно).

| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Проверка наличия новой версии программного обеспечения или корректирующих обновлений ПО, рекомендованной заводом-производителем. Оказание услуг по актуализации программного обеспечения с использованием программной опции Coronary Acquisition: установка программного обеспечения; активация программного обеспечения; интеграция с существующей конфигурацией Ingenia Ambition 1,5Т; настройка программного обеспечения; проверка совместимости; функциональное тестирование. | Усл. ед. | 1 раз в течение срока оказания услуг |
| Программная опция должна быть совместима с имеющейся у Заказчика магнитно-резонансной системой: Магнитно-резонансный томограф Ingenia Ambition 1,5 Т. |  | Соответствие |

Исполнитель (соисполнитель) гарантирует, что он является обладателем прав на программное обеспечение в объеме, необходимом для правомерного использования Заказчиком соответствующих программных продуктов, что подтверждается лицензионным соглашением или иным письменным разрешением правообладателя. Предоставление соответствующего документа в течение 5 (пяти) дней по требованию Заказчика.