58
10

    Приложение 

к объявлению о закупочной сессии для включения

 его в сформированный в автоматическом режиме проект контракта

1. Предмет контракта
1.1. Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок автономной охранно-пожарной сигнализации, комплекса технических средств охраны и элементов системы видеонаблюдения, находящихся                   г. Новосибирск, ул. Тополевая, 7 (далее по тексту – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) на условиях и в порядке, установленных настоящим контрактом.

1.2. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к контракту), являющегося неотъемлемой частью контракта.
Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг (выполнения работ), предоставляются Исполнителем.

1.3. Срок выполнения  работ (оказания  услуг):  с  1 июля 2026 г. по                                      18 декабря 2026 г., ежемесячно, в согласованные сторонами дни и часы. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. При подписании настоящего контракта предоставить копии документов, подтверждающих право на оказание услуг, предусмотренных в предмете контракта (лицензии, устав).
2.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы (оказать услуги), обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями настоящего контракта, соответствующими нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим контрактом. Проводить инструктаж сотрудников Заказчика по пользованию оборудованием.
2.1.3. Нести ответственность за дисциплину работников на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности, электробезопасность, организацию и качество выполнянмых работ (оказываемых услуг). 

2.1.4. Предоставить до начала выполнения работ (оказания услуг) Заказчику список работников с указанием Ф.И.О. и паспортных данных каждого работника, которые будут задействованы при выполнении работ (оказании услуг). Привлекать персонал для выполнения работ (оказания услуг) с гражданством Российской Федерации.

2.1.5. Выполнить иные обязательства, не указанные в настоящем пункте, но предусмотренные настоящим контрактом.
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных контрактом, надлежащим образом выполненных работ (оказанных услуг); 

2.2.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить надлежаще выполненные работы (оказанные услуги) в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
2.3.2. Представить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию, необходимую для выполнения работ (оказания услуг).

2.3.3. Обеспечить  своевременный  доступ  Исполнителя  к обслуживаемому  оборудованию.

2.3.4. Контролировать качество  выполнения  работ  (оказания  услуг)  и осуществлять их приемку.

2.3.5. Выполнить иные обязательства, не указные в настоящем пункте, но предусмотренные настоящим контрактом.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых (оказываемых) Исполнителем работ (услуг), не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

2.4.2. Требовать  от  Исполнителя  своевременного  устранения  недостатков, выявленных в ходе исполнения настоящего контракта. 

2.4.3. Требовать от  Исполнителя предоставления  надлежащим  образом оформленных документов о приемке (акт выполненных работ (оказанных услуг) или универсальный передаточный документ (далее – УПД), счет, счет-фактуру).
2.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
3. Требования к выполнению работ (оказанию услуг)
3.1. Периодичность оказания услуг 1 раза в месяц, конкретные дни и время согласовываются с Заказчиком. 

Выезд специалиста в течение 1 часа по адресу Заказчика, в рабочие часы с 9.00 до 16.00 в рабочие, выходные и праздничные дни.

В случае потери работоспособности оборудованием Заказчика, исполнителем выявляется характера неисправности и выносится заключение о возникшей неисправности с составлением акта.

3.2. Исполнитель самостоятельно определяет методы, способы и порядок выполнения работ (оказания услуг), а также документально оформляет рекомендации по возможным мероприятиям для обеспечения надежной эксплуатации  оборудования.

3.3. Исполнитель гарантирует качество и безопасность при выполнении работ (оказании услуг) в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид работ (услуг). 

3.4. Работы выполняются (услуги оказываются) с соблюдением правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте и установленных для представителей сторонних организаций.

3.5. Исполнитель обязан выполнять на объекте противопожарные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда при выполнении работ (оказании услуг). Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Исполнитель.

3.6. Исполнитель гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода ответственности и расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ (оказания услуг) по контракту.

4. Цена контракта и порядок расчетов
4.1. Цена контракта составляет ___________________________________ рублей 00 копеек, включая НДС (или без НДС с указанием соответствующих оснований).

4.2. Этап контракта  - с 1 июля 2026 г. по 30 ноября 2026 г. - месяц, в декабре – с 1 по 18 декабря 2026 г. 

Цена этапа в соответствии со спецификацией (приложение № 2 к контракту) составляет___________________________________ рублей 00 копеек, включая НДС (или без НДС с указанием соответствующих оснований).
Идентификационный код закупки: 261540601244754050100100220000000000. 
4.3. Цена контракта включает в себя все обязательные платежи, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, приобретение материалов, приобретение (аренду) оборудования, используемого для выполнения работ (оказания услуг).
4.4. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

4.5. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. Источник финансирования – федеральный бюджет.
4.6. Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ (оказанных услуг) по этапам, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) или УПД.
Оплата услуг за декабрь 2026 г. производится Заказчиком по факту выполненных работ (оказанных услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг) или УПД. 
4.7. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ (оказанных услуг)
5.1 Исполнитель ежемесячно, в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, направляет Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) или УПД,  в декабре 2026 г. - в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их завершения.
Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) или УПД подписать их,  в  декабре 2026 г. - в течение 2 (двух) рабочих дней  либо направить мотивированный отказ от приемки выполненных работ (оказанных услуг).

 5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных по контракту работ (услуг), сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

В случае невозврата Заказчиком переданного акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг) или отсутствия мотивированного отказа от приемки выполненных работ(оказанных услуг) в сроки, определенные в пункте 5.1, работы (услуги) считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате в полном объеме.

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены отдельного этапа исполнения контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных соответствующим отдельным этапом контракта и фактически исполненных Исполнителем. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, Заказчик направляет Исполнителю   требование    об    уплате    штрафа. Размер   штрафа устанавливается в размере 10% цены этапа.


За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, которые не имеют стоимостного выражения, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа. Размер штрафа устанавливается в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.3. В случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Заказчик  вправе  удержать сумму  неисполненных  Исполнителем  требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

6.5. Стороны  настоящего  контракта  освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка, неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующего обязательства произошли по вине другой стороны.

6.6. Меры ответственности  сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.

6.7. Споры  и  разногласия, которые  могут  возникнуть  при  исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.8. В случае возникновения  разногласий, связанных  с  заключением, исполнением, изменением или расторжением настоящего контракта, стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров. Срок для ответа на предъявленную одной из сторон претензию составляет 5 (пять) календарных дней с момента ее получения другой стороной.
6.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны  передают их на рассмотрение в  установленном законодательством Российской Федерации порядке в Арбитражный суд  Новосибирской  области.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за просрочку, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, если это явилось прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения  контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясение, эпидемии, забастовки в отрасли или регионе, в котором имеет юридический адрес какая-либо из сторон, блокады транспортных путей, эмбарго, оседания почвы и иные факторы нестабильности, влияющие на исполнение контракта.

7.2. При наступлении и прекращении событий чрезвычайного характера сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по контракту, должна в течение 3 (трех) рабочих дней письменно известить другую сторону, приложив к этому извещению документ, выданный компетентным органом государственной власти или управления, подтверждающий факт наступления (прекращения) таких событий.

7.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении  обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) лишает соответствующую сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту по причине указанных обстоятельств.

8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении  допускается в случае и порядке, установленном Федеральным законом от                                  5 апреля 2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.2. В случае внесения иных изменений в настоящий контракт, изменения оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

8.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

8.5. Расторжение настоящего контракта по соглашению сторон производится путем подписания сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случае, если:

8.6.1. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.6.2. Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания услуг (выполнения работ), предусмотренные настоящим контрактом.

8.6.3. Исполнитель не приступает к исполнению настоящего контракта в срок, установленный настоящим контрактом либо в ходе оказания услуг (выполнения работ) стало очевидно, что она не будет оказана надлежащим образом в установленный настоящим контрактом срок.

8.7. Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта в случае, если:

8.8.1. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг (работ);

8.8.2. Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) отказано в приемке оказанных услуг (выполненных работ).

8.9. Исполнитель также вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего контракта по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.10. При расторжении контракта стороны в течение 5 (пяти) дней с момента расторжения проводят сверку взаимных обязательств, оформляют акт сверки и проводят окончательный расчет.

9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по 29 декабря 2026 г.
10. Прочие условия

10.1. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего контракта, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих реквизитов и иных данных, имеющих существенное значение для исполнения контракта, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений.

10.3. Исполнитель не вправе передавать исполнение обязательств по настоящему контракту третьим лицам.

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и содержит следующее приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание;
Приложение № 2 – Спецификация.
Приложение № 1

                                                                           к государственному контракту
                                                                           №___________от_________________

Техническое задание
Услуги по техническому обслуживанию исправных и работоспособных установок автономной охранно-пожарной сигнализации, комплекса технических средств охраны и элементов системы видеонаблюдения включают: 
4.2. КАЗЧИК:

4.3. Управление ГФС России по Сибирскому федеральному

1. Услуги по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны.

1.1. Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны (далее - «Комплекс») предусматривает выполнение работ:

            - поведение плановых регламентных работ в объеме выбранного регламента и периодичности;
   - выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии «Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры;
- восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических «ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения приборов приёмно-контрольных (далее - ППК)), путём замены (на период гарантийного или послегарантийного ремонта) вышедших из рабочего состояния устройств на исправные из обменного фонда исполнителя;

- принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования «ложных» сигналов «Тревога»;
- изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке заказчика на корректировку программного обеспечения.

     - оказание консультативных услуг заказчику по вопросам эксплуатации «Комплекса»;
     - круглосуточный прием по телефону сообщений от заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

1.2. Техническим обслуживанием являются мероприятия, проводимые в соответствии с выбранным заказчиком регламентом и периодичностью.

2. Регламент № 1 предусматривает выполнение полной проверки состояния всех элементов «Комплекса» с применением контрольно-измерительной аппаратуры, а именно:

- шлейфов сигнализации;

- извещателей;

- ППК, устройств объектовых систем передачи извещений (далее - СПИ), приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ;

- измерение электрических параметров «Комплекса».

3. Регламент № 2 предусматривает выполнение проверки состояния элементов «Комплекса» методом тестирования работоспособности, с применением контрольно- измерительной аппаратуры при необходимости дополнительных тестовых операций:

- шлейфов сигнализации;

- извещателей;

- ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов;

- проверка работоспособности «Комплекса» совместно с СПИ.

4. Регламент № 3 предусматривает выполнение проверки работоспособности «Комплекса» путем выдачи тревожных сообщений:

- извещателей;

- ППК, устройств объектовых СПИ, приборов-сигнализаторов.

Состав «Комплекса»:  Юпитер 2420 – 1,  КК-8 – 1,  РИП-12 – 1,  ШЛЕЙФ                    1М – 20,  ЭЛ. ШЛЕЙФА – 2,  БЛОК РАДИО КТС – 1 (2 носимые КТС),  КНФ – 1.

5. Фиксация действий  специалиста исполнителя в журнале.

2. Услуги по техническому обслуживанию установок автономной охранно-пожарной сигнализации включают:
2.1. Регламент работ по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации. Перечень проводимых работ:

- внешний осмотр составных частей установки (приемо-контрольного прибора, датчиков, шлейфа сигнализации) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений;
  - контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемо-контрольном приборе;
- контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода и обратно;
- проверка работоспособности составных частей системы (приемо-контрольного прибора, датчиков, шлейфа сигнализации);
- профилактические работы;
- проверка работоспособности системы.
Элементы охранно-пожарной сигнализации, подлежащие техническому обслуживанию:

- контроллер автономный, комбинированный (С2000-КДЛ) – 1;
- блок обработки сигналов, анализирующий сигнал от чувствительного элемента (С2000-СП1) – 1;
- извещатель пожарный адресный (ИП-212-34ПА) – 58;
- извещатель пожарный тепловой (С2000-ИП-ПА) – 3;
- извещатель пожарный ручной, тревожная кнопка, тревожная педаль (ИПР513-ЗПА) – 4;
- извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный (С2000-ИК исп.02) – 4;
- извещатель пожарный поверхностный (С2000-СТ) – 28;
- извещатель вибрационный (С2000-В) – 1;
- извещатель охранный магнитоконтактный (С2000-СМК) – 44;
- оповещатель звуковой (Маяк-12-ЗМ2) – 6;
- оповещатель световой (Люкс-12) – 6;
- источник питания бесперебойный 220В/380В (РИП) (РИП-12 исп. 06) – 1.

2.2. Фиксация действий  специалиста исполнителя в журнале.

3. Услуги по техническому обслуживанию элементов системы видеонаблюдения включают: 
3.1. Перечень работ:

- внешняя чистка видеокамер: устранение внешних загрязнений термокожуха видеокамеры, протирка спиртосодержащим составом стекла термокожуха;
- проверка качества изображения (отсутствие нечеткости, цветопередача, яркость изображения);
- внешний осмотр системы видеонаблюдения, проверка креплений, подтяжка крепежа камер и кабельных линий. Тестирование работы системы видеонаблюдения;
- проверка функционирования программного обеспечения (далее – ПО) видеорегистратора: проверка всех функциональных возможностей специализированного ПО;
- проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках, удаление загрязнений с поверхности бесперебойных источников питания;
- внешний осмотр видеорегистратора: исправность проводов соединения оборудования; дефекты корпуса (вмятины, царапины, трещины); проверка работы электрических указателей (светодиоды включения); проверка легкости нажатия клавиш; удаление пыли с наружных частей оборудования;
- упорядочивание кабелей с помощью кабельных органайзеров, стяжек и маркировочного оборудования;
- проверка купольной камеры: проверка угла обзора, яркость изображения, резкости, фокусировки, зуммированияе, цветопередачи;
- внешний осмотр видеокамер: надежность закрепления на опорах и прочих конструкциях, направленность видеокамер, отсутствие видимых дефектов;
- обход участков прокладки кабелей в траншеи, мест переходов (проколов). Профилактика угроз возможного порыва кабелей, натяжка кабелей;
- педоставление видеоданных заказчику;
- внутренний осмотр термокожухов: вскрытие термокожуха, проверка герметичности, проверка надёжности кабельных соединений, при необходимости проверка подстройку объектива видеокамеры;
- чистка и проверка внутренних частей видеорегистратора: вскрытие корпуса, удаление пыли с помощью воздушной струи пылесоса и кисточкой; очистка вентиляторов охлаждения; проверка надёжности и правильности внутреннего монтажа;
- проверка надежности крепления, очистка от загрязнений, прожекторов освещения;
- внешний осмотр и проверка соединений питания.

Перечень оборудования элементов системы видеонаблюдения: видеорегистратор iRUS-HVR2162 – 1 шт., камеры видеонаблюдения (уличная IP-камера DAHUA – 2 шт.,  уличная SONY 1/3 – 3 шт.,  внутренняя SONY 1/3 – 2 шт.,  купольная SONY 1/3 – 5 шт.,  уличная AHD (CMOS 1/3, 1.3 Мп) – 4 шт.

3.2. Фиксация действий  специалиста исполнителя в журнале.

4. Услуги по техническому обслуживанию системы контроля управления доступом (СКУД).
4.1. Регламент ТО (перечень работ):
- регулярное обследование оборудования, узлов и систем;
- тестирование работоспособности СКУД во время разных операций;
- очистка от загрязнений.;

- замена, ремонт частей и узлов, пришедших в негодность;
- контроль напряжения в электрической сети, предупреждение перепадов;
- проверка взаимодействия функциональных узлов.

4.2. Внешний осмотр состояния:
       - проверке подлежат детали и части системы: приемно-контрольные узлы, коммутаторы, усилители передачи сигналов, оповещатели, извещатели, колонки, шлейфы сигнализации.

       - при осмотре оценивается внешнее состояние оборудования. Выявляются видимые повреждения и поломки;
-  оценивается прочность креплений, проверяется сохранность пломб.

4.3. Чистка наружных элементов: 
       - поводение механической очистки деталей или их продувание;
       - удаление пыли из корпусов контроллеров и кулеров, очистка наружных поверхностей шкафов и корпусов оборудования  от сильных загрязнений.

           4.4. Проверка работоспособности:
       Процедура включает проверку в разных режимах: терминальных устройств, световых индикаторов, запирающих устройств, экстренной разблокировки входных дверей при пожареглавного, запасного источников питания, возможности автоматического перехода с главного источника на дополнительный и обратно.

4.5. Устранение обнаруженных неисправностей осуществляется за счет исполнителя, заказчику предоставляется дефектная ведомость.

4.6. Ргламент ТО СКУД предусматривает ремонт при:

- нарушении работы запирающих устройств;

- отсутствии контакта с контроллером при попытке считывания;

- ошибках в работе магнитных брелоков или карточек;

- нарушениях, возникших из-за сбоев в электросети;

- механических повреждениях узлов, деталей;

- изнашивании частей системы в результате длительной эксплуатации.

При  аварийной ситуации, поломки устраняют в экстренном порядке.

4.7. После завершения ремонта выполняется повторное тестирование работоспособности аппаратуры и программного обеспечения. Проверка производится в разных режимах: стандартном. запрета на повторный проход, двойной идентификации, закрытого и открытого режимов прохода.
По результатам тестирования проводятся более точные настройки оборудования в соответствии с техническими требованиями, если после этого система работает правильно, проверку и ремонт можно считать успешно выполненными.

Фиксация действий  специалиста исполнителя в журнале.

5. Услуги по техническому обслуживанию системы оповещения и управления эвакуацией (далее- СОУЭ) включают:
- контроль технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
- проверку (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;
- проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности системы в течение всего срока эксплуатации
- ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
- проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем;
- своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом. 

Фиксация действий  специалиста исполнителя в журнале.

Приложение №2
                                                                           к государственному контракту
                                                                           №___________от_________________

Спецификация
	Объект закупки
	Объем услуг, единица измерения 
	Периодичность оказания услуг (выполнения работ)
	Стоимость единицы услуги, руб., в том числе НДС/НДС не облагается

	Техническое обслуживание установок автономной охранно-пожарной сигнализации 
	6 мес.
	1 раз в месяц
	

	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны 
	6 мес.
	1 раз в месяц
	

	Техническое обслуживание элементов системы видеонаблюдения
	6 мес.
	1 раз в месяц
	

	Техническое обслуживание системы контроля управления доступом
	6 мес.
	1 раз в месяц
	

	Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией
	6 мес.
	1 раз в месяц
	


_________[image: image1.wmf]i

ц


58

