	№
	Наименование товара
	Код ОКПД
	Код КТРУ
	Единица измерения
	Количество
	Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара       

	
	
	
	
	
	
	Наименование характеристики
	Тип характеристики 
	Единица измерения характеристики
	Значение качественной характеристики
	Конкретное значение количественной характеристики
	Диапазон значений количественной характеристики

	1
	Наконечник пипетки
	32.50.13.190
	32.50.13.190-00008534
	шт
	4 800
	Бесцветный
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Вариант поставки 
	качественная
	 
	Штатив 96
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Кондуктивные
	качественная
	 
	Нет
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Рабочий диапазон объема, мкл
	количественная
	 
	 
	 
	≥ 0.1  и  ≤ 12.5

	
	
	
	
	
	
	Стерильность
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Фильтр
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Градуировка
	качественная
	 
	Да
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Объем 10 мкл
	количественная
	 
	Да
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Длина
	количественная
	мм
	 
	 
	≤ 32

	
	
	
	
	
	
	Совместимость с дозаторами разных производителей
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Сертификация каждого лота на отсутствие ДНК человека, ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Цветовая кодировка штатива
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Цвет штатива
	качественная
	 
	Коричневый
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Герметичная упаковка штатива
	качественная
	 
	Наличие
	 
	 


2

