Утверждаю:

Директор ИГХ СО РАН

______________ А.Б. Перепелов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ) и инструмента

1. Общие положения

Настоящее Техническое задание определяет перечень, порядок и сроки проведения испытания средств индивидуальной защиты (СИЗ) и инструмента.

Срок оказания услуг: Услуги оказываются двумя этапами на основании заявки Заказчика:

- 1 этап – с даты заключение контракта по 30.06.2026г.;

- 2 этап – с 01.10.2026г. по 30.10.2026г.

Период испытания и наименование определяется на основании нижеприведенной таблицы.

| # № | # Наименование | # Ед. изм. | # Кол-во | # Период испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Перчатки диэлектрические | # пара | # 10+10 | # Июнь, Октябрь |
| # 2 | Боты диэлектрические | # пара | # 4 | # Октябрь |
| # 3 | # Указатель напряжения до 1000В | # шт | # 16 | # Октябрь |
| # 4 | # Бокорезы изолированные | # шт | # 1 | # Октябрь |
| # 5 | # Пассатижи изолированные | # шт | # 2 | # Октябрь |
| # 6 | # Отвертка изолированная | # шт | # 12 | # Октябрь |

2. Требования к проведению Испытаний

2.1. Испытания проводятся в соответствии с приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» и иными правилами, законодательством Российской Федерации.

3. Условия проведения Испытаний

3.1. Исполнитель обязан произвести испытания в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

3.2. Вместе с оказанными услугами по проведению испытаний Исполнитель передает Заказчику полный комплект сопроводительной документации, предусмотренной для данного вида выполнения работ, в том числе:

- протокол испытания;

- иные документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.

4. Требования к объему предоставления гарантий качества услуг: Услуги, предусмотренные договором, оказываются в полном объеме и с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующих данный вид деятельности, применяя только разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.

Техническое задание разработано:

Зам. начальника ПО			_______________________			Шелехов Д.А.