ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку коммутатора (для наращивания имеющейся системы видеонаблюдения (Модель: AN-S10P8F или ЭКВИВАЛЕНТ)

  - Наименование:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор | шт. | 18 |

  - Технические характеристики:

| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок питания | Встроенный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество блоков питания | 1 | шт. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип блоков питания | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип коммутатора | Неуправляемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип передачи данных | Ethernet |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Тип электропитания | AC |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C) | ≥ 8 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество портов PoE | ≥ 8 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Количество портов 1G 8P8C | ≥ 1 | шт. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Бюджет PoE | ≥ 120 | Вт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |