ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к объявлению о закупочной сессии на официальном сайте ЕАТ «Березка»

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»

_______________Д.А. Филиппов

«28» мая 2026 года

Описание объекта закупки

  - Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара:

Обслуживание медицинской техники в мобильной лаборатории в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения контракта

Единица измерения – Штука. Количество – 40.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | код КТРУ | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501942 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр. Проверка технического состояния. Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501726 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр. Проверка технического состояния. Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Рециркулятор Армед 1-1155ПТ №1220Р1111501750 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр. Проверка технического состояния. Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800295 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем. Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800278 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем. Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», № 23056800293 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу: Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем. Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0071 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Визуальный осмотр фильтра Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости Замена элементов светодиодного освещения: в случае необходимости Замена предохранителей: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бокс микробиологической безопасности II класса тип 2В БМБ-II-«Ламинар-С»-1,5 (Neotericb2 mobile) №232.150.01.0075 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Визуальный осмотр фильтра: в случае необходимости Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости Замена элементов светодиодного освещения Замена предохранителей: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бокс ПЦР БАВ-ПЦР-«Ламинар-С.», зав.№622.100.00.0471 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Визуальный осмотр фильтра Замена лампы УФ-облучения: в случае необходимости Замена элементов светодиодного освещения: по мере необходимости Замена предохранителей: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23004E 10/04/2023г | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей Замена предохранителей, ламп: в случае необходимости Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы: По мере надобности Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора: в случае необходимости Замена прокладок: в случае необходимости чистка от накипи, ржавчины, промывка Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Стерилизатор DELTACLAVE410 43 литра №S0041S-23006E 10/04/2023г | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр стерилизатора, осмотр электрооборудования ЦСО. Проверяется: состояние электрошкафа или электрощитка, состояние электроконтактов, надежность крепления электрооборудования, надежность соединения электрических цепей, надежность подключения заземляющего провода, состояние металлорукавов Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание пускателей Замена предохранителей, ламп: в случае необходимости Замена (ремонт) сетевого шнура, провода заземления, сетевой вилки, деталей электрической схемы: По мере надобности Проверка герметичности соединений, плотности закрывания стерилизационной камеры Замена прокладок стерилизационной камеры, парогенератора: в случае необходимости Замена прокладок: в случае необходимости чистка от накипи, ржавчины, промывка Замена электрооборудования: пускателей, выключателей и т.п.: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Центрифуга лабораторная медицинская ЦЛН-16 с ротором 6*50 зав.№Е2211246QB (инв № 101240000242) | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Инструктаж медперсонала по правилам пользования оборудованием Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-94022 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-42719 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240192 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-73622 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№901-95022 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Мини-центрифуга Циклотемп 901 зав.№ 901-88322 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240164 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Центрифуга медицинская СМ-50 зав.№2240198 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L131 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае надобности Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости Контроль режимов работы электрической схемы Перестройка температурных режимов: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№ T2L129 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае надобности Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости Контроль режимов работы электрической схемы Перестройка температурных режимов: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Шейкер-термостат медицинский ST-3L, зав.№2240113 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Замена предохранителей, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, электродвигателей. Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости Контроль режимов работы электрической схемы Перестройка температурных режимов: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Термостат ТТ-2-«Термит», зав.№Т2L128 (инв № 10124000039) 18.01.2023г | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае необходимости Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости Контроль режимов работы электрической схемы Перестройка температурных режимов: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Термостат с функцией охлаждения и нагрева СН-100 зав.№01041023030025 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка органов управления, защиты, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления Замена предохранителей, ламп, сетевого шнура, вилки, провода заземления, электронагревателей, термометров, электродвигателей: в случае необходимости Замена элементов электрической схемы, замена коммутационных и установочных изделий: в случае необходимости Замена смазки: в буксе привода вентилятора, в подшипниках электродвигателя, в петлях и ручках створок шкафа Проверка состояния и чистка контактов реле коммутирующего устройства автоматического выключателя: Проверка крепления механических контактов на соединительных платах коммутирующего устройства, зажимах электродвигателя и электронагревателя: в случае необходимости Контроль автоматического поддержания температуры: в случае необходимости Контроль режимов работы электрической схемы Перестройка температурных режимов: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав№2006 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2017 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2018 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Промыватель планшетов автоматический ППА-01 ПРОПЛАН, зав. №2019 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Герметичность крепления шлангов на штуцерах. Проверка плотности завинчивания крышки сливной емкости. Чистка откачивающей головки по необходимости. Промытие поддона для планшетов с установленной на нем ванночкой для планшетов. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4053 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4054 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Анализатор иммуноферментных реакций АИФР-01 УНИПЛАН, зав. № 4055 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Обработка спиртовым раствором приемной линзы, установленной на измеринтельной головке. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Аппарат фильтрационный АФ-142 с компрессором. Компрессор КМ №2047, Фильтродержатель АСФ-011№А234, Ёмкость напорная ЕН-10 №В268 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Прибор вакуумного фильтрования ПВФ-47/3 с вакуумным насосом №БФ2322 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Насос вакуумный НВП 2 №2352 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800282 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности. Одноразовое обслуживание Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800287 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Бактерицидный облучатель медицинский «Азов ОБН-35», №23056800290 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр изделия, состояния основных, вспомогательных, дополнительных устройств и комплектности Проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников, кабелей, функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих, коммутирующих, защитных устройств, блокировок, операции специфические для данного вида оборудования Проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксаций: Контроль состояния деталей, узлов, устройств и приспособлений, подверженных повышенному износу Проведение технических изменений, не влияющих на изменение функций оборудования, рекомендованных производителем: в случае необходимости Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№04010822111105 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |
|  | Аспиратор с сосудом-ловушкой FTA-1, зав.№ 04010822111090 | 33.12.20.000-00000001 | Внешний осмотр аппарата. Проверка целостности и надежности подключения сетевого шнура, сетевой вилки и провода заземления. Одноразовое обслуживание | Штука | 1 |