Техническое задание

| № п/п | Наименование материалов | К-во шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Вентиль пластмассовый. шаровой Ø 20 | 25 | Предназначен для регулирования расхода воды, полного или частичного перекрытия воды в системах горячего и холодного водоснабжения Для труб диаметром: 20мм Назначение: отопление и водоснабжение Тип соединения: пайка Материал трубы: полипропилен(ПП¦PP) |
| 2 | # Вентиль пластмассовый. шаровой Ø 25 | 25 | Предназначен для регулирования расхода воды, полного или частичного перекрытия воды в системах горячего и холодного водоснабжения Для труб диаметром: 25мм Назначение: отопление и водоснабжение Тип соединения: пайка Материал трубы: полипропилен(ПП¦PP) |
| 3 | Тройник водопроводный пластмассовый Ø 25х25х25 | 20 | Предназначен для соединения труб, создания ответвлений от основной магистрали, а также для разделения или объединения потоков рабочей среды (воды). Размер боковых отверстий: 25х25мм Размер верхнего отверстия: 25мм Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
| 4 | Тройник водопроводный пластмассовый Ø 20х20х20 | 20 | Предназначен для соединения труб, создания ответвлений от основной магистрали, а также для разделения или объединения потоков рабочей среды (воды). Размер боковых отверстий: 20х20мм Размер верхнего отверстия: 20мм Материал: полипропилен (ПП¦PP) |
| 5 | Задвижка чугунная Ø 100 мм | 3 | Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения. Материал: чугун Max температура: 85 °C, ± Давление: 16 бар Тип: управления: штурвал Диаметр: 100 мм Вид: клиновая задвижка |
| 6 | Задвижка чугунная Ø 80мм | 5 | Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения. Материал: чугун Max температура: 85 °C, ± Давление: 16 бар Тип управления: штурвал Диаметр: 80 мм Вид: клиновая задвижка |
| 7 | Задвижка чугунная Ø 50мм | 4 | Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения. Материал: чугун Max температура: 85°C, ± Давление:16 бар Тип управления: штурвал Диаметр: 50 мм Вид: клиновая задвижка |
| 8 | Отводы пластмассовые для водопровода Ø 20 мм | 25 | Предназначен для изменения направления PPR трубы на угол 45° или на угол 90° без изменения ее диаметра. Наименование: Отвод Назначение: Полив, Отопление, Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение Материал: Полипропилен Размер присоединения: 20 Угол поворота: 450 Цвет: белый |
| 9 | Отводы пластмассовые для водопровода Ø 25 мм | 25 | Предназначен для изменения направления PPR трубы на угол 45° без изменения ее диаметра. Наименование: Отвод Назначение: Полив, Отопление, Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение Материал: Полипропилен Размер присоединения: 25 Угол поворота: 45° Цвет: белый |
| 10 | # Комбинированная муфта с наружной резьбой # (американка) # Ø 25 мм | 30 | Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе Материал: ПП¦PP Диаметр трубы: 25 мм Тип резьбы: 1/2F |
| 11 | # Комбинированная муфта с наружной резьбой # (американка) # Ø 32 мм | 10 | Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе Материал: (ПП¦PP) Диаметр трубы: 32 мм Тип резьбы: 1/2F |
| 12 | # Комб. муфта с вн. резьбой (американка) # Ø 20 мм | 10 | Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе Материал: ПП¦PP Диаметр трубы: 20 мм Тип резьбы: 1/2F |
| 13 | # Комбинированная муфта с вн. резьбой # (американка) # Ø 25 мм | 10 | Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе Материал: полипропилен (ПП¦PP) Диаметр трубы: 25 мм Тип резьбы: 1/2F |

Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.

Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45

Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары

Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.

При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.

Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар.

Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года.

Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».