| п/п | Товары (работы, услуги) | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание кондиционера: −Разборка-сборка внутреннего блока − Демонтаж крыльчатки вентилятора − Мойка испарителя, крыльчатки, ванны и дренажной системы внутреннего блока − Обработка дезинфицирующем средством «НИКА-НЕОДЕЗ» − Разборка -сборка наружного блока − Мойка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления − Замер давления конденсации кондиционера Дозаправка при необходимости | 33.12.18.000 | 1 | усл. ед. |