	п/п
	Товары (работы, услуги)
	ОКПД 2
	Кол-во
	Ед.

	1
	Техническое обслуживание кондиционера:
−Разборка-сборка внутреннего 
блока
− Демонтаж крыльчатки 
вентилятора 
− Мойка испарителя, крыльчатки, 
ванны и дренажной системы
внутреннего блока 
− Обработка дезинфицирующем 
средством «НИКА-НЕОДЕЗ»
− Разборка -сборка наружного блока 
− Мойка конденсатора наружного 
блока мойкой высокого давления 
− Замер давления конденсации 
кондиционера Дозаправка при 
необходимости
	33.12.18.000
	1
	усл. ед.



