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Техническое задание

на оказание услуг по подготовке котельной к отопительному сезону 

для нужд ФГКУ "ПРПСО МЧС России"
1 Заказчик: ФГКУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»

2 Место оказания услуг: Нижегородская область, г. Бор, микрорайон Красногорка, д.59, к.1
3 График оказания услуг: оказание услуг осуществляется в рабочие дни и часы Заказчика. Рабочими днями и часами установлен период: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 часов по местному времени, в пятницу с 08:00 до 15:00 часов по местному времени, без перерыва на обед. Время проведения работ заранее согласовывается с Заказчиком.
4 Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с даты заключения электронной версии контракта.
5 Требования к техническим характеристикам, к качеству и безопасности оказываемых услуг:
5.1 При оказании услуг по ремонту оборудования котельной Исполнителем должны использоваться только новые запасные части, ранее не использованные (все составные части должны быть новыми), не восстановленными и не содержать восстановленных элементов, не должны иметь дефектов, с датой изготовления не ранее 2026 года. 
5.2 Услуги должны оказываться надлежащего качества и соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам такого рода.
5.3 Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной власти в сфере охраны труда.
5.4 Услуги должны оказываться специалистами с соответствующей оказываемым услугам квалификацией.
6 Перечень услуг для выполнения ремонта оборудования котельной
	№ п/п
	Перечень работ (оказания услуг)
	Характеристики
	Кол - во 

	1.
	Ремонт сетевого насоса блочной автоматизированной котельной
	· Замена подшипников
· Ремонт крышки
· Замена торцевого уплотнителя
	1 усл.ед.


7 Сроки предоставления гарантии на запасные части:
7.1 Гарантийный срок на запасные части, установленные Исполнителем – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию;
7.2 В случае обнаружения в гарантийный период дефектов и неисправностей запасных частей, установленных при ремонте котельной Заказчика в период исполнения контракта, Исполнитель за свой счет осуществляет замену дефектной или неисправной запасной части.
