Техническое задание
на выполнение работ по замене извещателей 
в системе охранной сигнализации
1.1. Объект закупки: Работы по замене извещателей в системе охранной сигнализации
1.2. Наименование оборудования к установке (входит в общую цену контракта):
	Наименование технических средств
	Кол-во

	Извещатель охранный ИК+АК «Patrol-803PET»
	5 шт.

	Кабельный канал ПВХ 25*16
	12 м

	Провод КСПВ 6*0,5
	15 м


1.3. Адрес установки оборудования: помещения Заказчика в ГБУ Республики Марий Эл «Общественно-политический центр Республики Марий Эл» по адресу: 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д.8.
1.4. Сроки выполнения работ: с 25.05.2026 по 28.05.2026 г.
