Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению и монтажу оконных жалюзи на объекте ФГБОУ ВО МГППУ

- Место поставки и монтажа оконных жалюзи: город Москва, ул. Сретенка, д.29.

- Изготовление 4-х оконных жалюзи согласно технических характеристик (таблице №1), доставка готовых изделий на объект Заказчика и установка на оконные проемы.

- Порядок и этапы проведения работ:

5.1. Подготовительные работы.

- осмотр и проведение детальных замеров оконных проемов в помещениях на объекте Заказчика;

- согласование с представителем Заказчика цветовых и конструкционных решений.

  - Изготовление и монтаж:

- изготовление жалюзи должно производится с использованием материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности.

- время проведения монтажа жалюзи должно быть согласовано с представителем Заказчика

| Таблица №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
| - Жалюзи оконные тип 1 КТРУ 13.92.22.120-00000010 |  |  |
| Вид жалюзи по форме | Прямоугольные |  |
| Вид материала ламелей | Алюминий |  |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  |
| Способ установки | На профиль окна |  |
| Тип жалюзи | Горизонтальные |  |
| Карниз | Сталь |  |
| Ширина | 1470 | мм |
| Высота | 2100 | мм |
| Толщина | 25 | мм |
| Ручка управления | акрил |  |
| Лента | полиэстер |  |
| Нижняя планка | сталь |  |
| Количество | 1 | шт |
| - Жалюзи оконные тип 2 КТРУ 13.92.22.120-00000010 |  |  |
| Вид жалюзи по форме | Прямоугольные |  |
| Вид материала ламелей | Алюминий |  |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  |
| Способ установки | На профиль окна |  |
| Тип жалюзи | Горизонтальные |  |
| Карниз | Сталь |  |
| Ширина | 1650 | мм |
| Высота | 2100 | мм |
| Толщина | 25 | мм |
| Ручка управления | акрил |  |
| Лента | полиэстер |  |
| Нижняя планка | сталь |  |
| Количество | 1 | шт |
| - Жалюзи оконные тип 3 КТРУ13.92.22.120-00000017 |  |  |
| Тип жалюзи | Вертикальные | 1 | шт |
| Вид материала ламелей | Ткань |  |
| Сырьевой состав ткани | Синтетический |  |
| Способ открывания/закрывания жалюзи | Ручной |  |
| Вид жалюзи по форме | Прямоугольные |  |
| Способ установки | Настенное |  |
| Ширина | 2100 | мм |
| Высота | 1840 | мм |
| Количество | 2 | шт |