ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара

1. Общие сведения

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина»

Инициатор закупки (структурное подразделение): служба главного инженера

Наименование объекта закупки: поставка насоса (агрегатированного)

консольного К20/30 4КВт 2900об/мин 3х380-415В/50 Гц

2. Наименование, количество и характеристики товара

| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые характеристики (показатели и их значения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос агрегатированный консольный К 20/30 4КВт 2900об/мин 3х380-415В/50 Гц | шт. | 1 | Номинальный напор: 30 м Номинальный расход: 20 м3/ч Материал корпуса насоса: чугун Материал рабочих колес: чугун Материал вала: нерж. сталь Мощность электродвигателя: 4КВт; Частота вращения: 2900 об/мин; Напряжение: 3х380-415В/50 Гц. Степень защиты (IP): IP55 Направление вращения ротора насоса левое, против часовой стрелки, если смотреть со стороны электродвигателя. |

3. Требования к качеству, безопасности и новизне товара

- Товар новый, не бывший в употреблении, не восстановленный, без дефектов.

- Соответствие требованиям Насосы, входящие в состав агрегата, относятся к изделиям вида I (восстанавливаемые) по ГОСТ 27.003-90 с климатическим исполнении У3.1 по ГОСТ 15150-69. Насосы и агрегаты выполнены в соответствии с общими требованиями безопасности по ГОСТ Р 52743-2007.

- Наличие сертификатов / деклараций о соответствии, если товар подлежит обязательной оценке соответствия.

- Гарантийный срок на товар: не менее 18мес.

4. Требования к комплектности, упаковке и маркировке

- Комплектность: насосный агрегат в сборе, паспорт, сертификат, гарантийный талон.

- Маркировка: таблички (шильдики) на электродвигателе и насосе.

5. Условия, место и сроки поставки

Место поставки: г. Рязань, ул. Циолковского, д.5, корп.1

Срок поставки: сентябрь 2026г.

Условия поставки: доставка транспортом поставщика, погрузо-разгрузочные работы, занос.

6. Порядок приёмки товара

- Приёмка по количеству, качеству, комплектности и соответствию ТЗ;

- Сопроводительные документы:  товарная накладная/УПД, паспорт, сертификаты, гарантийный талон.

- Оформление документа о приёмке (акта).

7. Прочие условия

Страна происхождения товара: Россия

Исполнитель (специалист контрактной службы): __________________ / ___________________ /