Приложение № 1

к контракту от _______________

№ _________________________

Реквизиты Исполнителя:

Местонахождение: Тел. Факс E-mail:

ИНН КПП ОГРН

К/С, Банк Р/с БИК

Приложение № 2

к контракту от _______________

№ _________________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуги по обслуживанию инженерных систем (оказание услуг по проведению измерения заземляющего устройства)

- Наименование услуг (объекта закупки, предмета контракта): оказание услуги по обслуживанию инженерных систем (оказание услуг по проведению измерения заземляющего устройства) в здании МРУ Росфинмониторинга по СКФО (далее - Объект) расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д. 4 (далее - услуги).

- Государственный заказчик: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

- Место оказания услуг (адрес объекта): 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, д.4.

- Объект заказчика: Административное здание Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу.

- Срок оказания услуг: 7 дней с момента подписания контракта.

6.         Цель работы:

- провести проверку и измерение сопротивления замеляющего устройства;

- предоставление протокола измерения сопротивления заземляющего устройства с отметкой удельного сопротивления грунта.

-провести проверку измерения сопротивления по растеканию

7. Требования при выполнении работ:

- работа должна соответствовать требованиям, установленным обязательными нормами и правилами, регулирующим данную деятельность. ГОСТ Р 58882-2020. «Заземляющие устройства.

Системы управления потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники»,

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные.», ТУ, ПУЭ, ПТЭЭП и др., а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ;

- наличие поверки измерительного инструмента со сроком действия поверки не позднее

планируемой даты окончания работ;

| КТРУ | Наименование товара, работы, услуги | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| 71.20.10.000-0000004 | Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа | Усл. Ед. |