ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на осуществление закупки

На оказание услуг дистанционного опроса комплексов учета тепловой энергии

объектов ИБВВ РАН

23.06.2026.

Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук.

ИНН: 7620001494.

Место нахождения: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Почтовый адрес: 152742, Ярославская обл, Некоузский р-н, поселок Борок, д 109.

Адрес электронной почты отдела закупок и МТС: zakupki@ibiw.ru, snab@ibiw.ru.

Номер контактного телефона отдела закупок и МТС: 8(48547)24792, +79201298321 .

Инициатор закупки:  Коргин А.Е., Нач.энерг.службы,89622111185,  korgin@ibiw.ru.

| Информация о предмете закупки |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ определения поставщика: | Закупочная сессия на ЕАТ в соответствии с п. 5 части 1 ст. 93 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ |
| 2 | Наименование объекта закупки: | Оказание услуг дистанционного опроса комплексов учета тепловой энергии объектов ИБВВ РАН в 2026-2027 году |
| Информация об условиях контракта |  |  |
| 3 | Источник финансирования: | за счет средств бюджетных организаций |
| 4 | Описание объекта закупки. Объем (количество) поставляемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг): 43.22.12.120 — Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением | ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 1.Обеспечить техническую поддержку по всем вопросам использования программы АСО, незамедлительно исправлять все сбои программы, оказывать помощь в использовании программы. 2. Подключить комплексы учета тепловой энергии к автоматизированной системе опроса и обработки данных. 3.Организовать доступ Заказчика к автоматизированной системе опроса и обработки данных. 4. Организовать опрос суточных, месячных данных с приборов комплексов учета тепловой энергии раз в сутки. 5. Незамедлительно устранять проблемы со связью и доступом к информации на стороне Исполнителя. 6. По отдельному запросу устранять проблемы со связью и доступом к информации на стороне ИНСТИТУТА в течение пяти рабочих дней по отдельной калькуляции. 7. Сообщать о новых нештатных ситуациях с помощью СМС на телефонный номер и по электронной почте. 8. Подготовить отчетные формы, требуемые Заказчику по отдельной калькуляции. |
| 5 | Условия оплаты | Оплата по счету в срок не более 10 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, на основании УПД/ товарной накладной при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. |
| 6 | Срок оказания услуг | Оказывать услуги по организации и выполнению дистанционного опроса комплексов учета тепловой энергии, установленных на сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности Заказчика (Приложение №1). Предоставлять Заказчику доступ к автоматизированной системе опроса и обработки данных комплексов учета тепловой энергии при помощи личного веб-кабинета на интернет-портале «http://ит-энергоприбор.рф». (далее по тексту программы АСО). Срок оказания услуг: с 01.07.2026г. по 30.07.2027 года. |
| 7. | Срок действия договора | Договор действует с даты заключения договора по 30 июля 2027 года. |

Инициатор закупки:__________________/_________/

ФИО            подпись

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ТОЧЕК УЧЕТА

| № п\п | Адрес | Система | КУТП | Срок предоставл.услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лабораторный корпус №101 | теплоснабжение | ТСК 7 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Лабораторный корпус № 105-106 | теплоснабжение | ТСК 7 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Лабораторный корпус № 147(ихтиол.) | теплоснабжение | МКТС | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Гостиница | теплоснабжение | ТМК- Н 120 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Административное здание | теплоснабжение | Малахит–ТС8 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Прачечная | теплоснабжение | Малахит–ТС8 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Блок обслуживания, д.116 | теплоснабжение | ТМК- Н 120 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Общежитие М.У. | теплоснабжение | ТСК 7 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Дом № 22 | теплоснабжение | МКТС | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Мастерская флота, гараж №1 | теплоснабжение | Малахит–ТС8 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Архив, д. 109 | теплоснабжение | Малахит–ТС8 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Общежитие аспирантов, д. 116 | теплоснабжение | ТМК- Н 120 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Мастерская экспериментальная | теплоснабжение | ТМК- Н 120 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Дом № 63 – теплоузел № 1 | теплоснабжение | СПТ944 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Дом № 63 – теплоузел № 2 | теплоснабжение | СПТ944 | с 01.07.26 -30.06.27 |
|  | Гараж№2 (боксы) | теплоснабжение | Малахит–ТС8 | с 01.10.26 -31.05.27 |
|  | Пожарное депо, д.164 | теплоснабжение | ТМК- Н 120 | с 01.07.26 -30.06.27 |