ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по метрологической поверке (калибровке)

ОКПД2 71.12.40.129

1. Наименование объекта закупки: оказание услуги по метрологической поверке (калибровке) средств измерений медицинского оборудования.

2. Перечень и количество средств измерений, подлежащих поверке: в соответствии со списком.

3.  Требования к качеству оказываемых услуг:

3.1. Наличие у Исполнителя Аттестата аккредитации на поверку и калибровку средств измерений в соответствии с Законом РФ от 26.06.2008 г. № 102 –ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

3.2. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями действующего законодательства:

- Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации (далее НД) на методы и средства поверки (калибровки). Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Результаты калибровки оформляются в соответствии с требованиями РД РСК 02-2020 «Порядок организации деятельности Российской системы калибровки»;

- Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановления Правительства РФ от 20 апреля 2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии».

3.3. Качество услуг, в том числе технология, методы и методики оказания услуг, должны соответствовать общепринятым требованиям и нормам, а также ГОСТ Р 8.563-2009.

3.4. При оказании услуг необходимо соблюдение следующих условий и требований:

- правил техники безопасности (используемая продукция, оборудование и прочие материалы должны отвечать нормам безопасности предусмотренными и действующим в РФ, а также соответствовать ГОСТ Р 12.0.001-2013);

- требований по охране труда и окружающей среды.

4. Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг:

4.1. Место проведения поверки (калибровки) средств измерений – по адресу нахождения Исполнителя. Доставка медицинского оборудования, а также его возврат осуществляется силами Исполнителя, за его счет.

4.2. Приемка средств измерений для поверки оформляется документально по акту сдачи-приемки в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления заявки Заказчиком Исполнителю.

4.3. Срок оказания услуг: в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента приемки средств измерений для поверки.

5. Требования к результатам оказанных услуг:

Результатом проведения поверки средств измерений являются:

– выдача свидетельства /протокола/сертификата о поверке или проставление клейма на средства измерений, прошедших поверку на срок не менее одного года;

– выдача извещения о непригодности, если по результатам поверки (калибровки)  или контролю параметров медицинского оборудования, средства измерения признаны непригодными к применению.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуг:

6.1. Гарантийные сроки на оказанные услуги: не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания документа о приемке.

Список оборудования, подлежащего поверке

| № | наименование СИ | кол-во | серийный номер | номер ГРСИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прибор для измерения артериального давления и частоты пульса цифровые модели UA-911BT-C | 1 | 5240502466 | 69151-17 |
| 2 | Экспресс-анализатор параметров крови портативные multiCare-in | 1 | 100193345 | 54634-13 |
| 3 | Экспресс-анализатор параметров крови портативные multiCare-in | 1 | 100193350 | 54634-13 |
| 4 | Аппарат для спирометрии и пульсоксиметрии MIR мод. Spirobank II | 1 | A23-OY.26347 | 53882-13 |