Приложение №1
к контракту №______________
от «____»__________2026г.

	СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ 
п/п
	Наименование услуги
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена за ед. изм. 
(руб.)
	Общая сумма (руб.)

	1.
	Осмотр технического состояния вентканалов и дымоходов, наличие тяги. выдача актов по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, переулок Мира, 2.

	шт.
	6


	
	

	ИТОГО:
	


Услуги должны быть оказаны в соответствии с настоящей спецификацией и требованиями законодательства РФ.
Исполнитель должен выполнить осмотр и проверку дымоходов и вентиляционных каналов с помощью специального оборудования: 
- проверка тяги дымовых и вентиляционных каналов;
- визуальный осмотр на наличие трещин и механических повреждений дымовых и вентиляционных каналов.
Оказание услуг осуществляется в установленный контрактом срок в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объектов.
Соответствие качества оказания услуг должно соответствовать действующим правилам техники безопасности, противопожарным нормам.
Исполнитель должен представить Заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемого Исполнителем оборудования.
Срок оказания услуг:  с момента заключения контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней.
Гарантийный срок на оказанные услуги составляет один год.
1.Место оказания услуг:
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, переулок Мира, 2.
2.Срок действия контракта: с даты подписания по 30.11.2026 года.

	ЗАКАЗЧИК:
ФКУЗ «Астраханская ПЧС» Роспотребнадзор



	ИСПОЛНИТЕЛЬ:




