Описание объекта закупки 


	N п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Код ОКПД2 
	Кол-во в ед. изм.
	Ед. измерения

	1. 
	Пленка рентгеновская медицинская
	Рентгеновская пленка универсальная, чувствительная к синей части спектра, пригодная для ручной и машинной проявки с широким тональным диапазоном.
Размер (ДхШ) — 30×24 см.
Чувствительность — синечувствительная.
Количество в комплекте — 100 шт.
	26.60.11.130
	5
	уп

	2. 
	Пленка рентгеновская медицинская
	Рентгеновская пленка универсальная, чувствительная к синей части спектра, пригодная для ручной и машинной проявки с широким тональным диапазоном.
Размер (ДхШ) — 30×40 см.
Чувствительность — синечувствительная.
Количество в комплекте — 100 шт.
	26.60.11.130
	4
	уп



[bookmark: _GoBack]Поставка одномоментно – в течении 14 календарных дней с момента заключения контракта.
