Описание объекта закупки

| N п/п | Наименование | Технические характеристики | Код ОКПД2 | Кол-во в ед. изм. | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пленка рентгеновская медицинская | Рентгеновская пленка универсальная, чувствительная к синей части спектра, пригодная для ручной и машинной проявки с широким тональным диапазоном. Размер (ДхШ) — 30×24 см. Чувствительность — синечувствительная. Количество в комплекте — 100 шт. | 26.60.11.130 | 5 | уп |
|  | Пленка рентгеновская медицинская | Рентгеновская пленка универсальная, чувствительная к синей части спектра, пригодная для ручной и машинной проявки с широким тональным диапазоном. Размер (ДхШ) — 30×40 см. Чувствительность — синечувствительная. Количество в комплекте — 100 шт. | 26.60.11.130 | 4 | уп |

Поставка одномоментно – в течении 14 календарных дней с момента заключения контракта.