ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по замене тепловычислителя в узле учета тепловой энергии в помещении Управления Роспотребнадзора по Челябинской области

| ## № ## пп |  | ## Перечень основных требований | ## Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
| 1.1 | Заказчик |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (Управление Роспотребнадзора по Челябинской области) |
| 1.2 | Вид услуг |  | Проведение замены оборудования узлов учета тепловой энергии. |
| 1.3 | Адрес объекта |  | Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, д. 15а |
| 1.4 | Исходно-разрешительная документация. |  | - Данное техническое задание. |
| 2 | Основные требования к документации |  |  |
| 2.1 | Цель и обоснование оказываемых услуг, оборудование |  | Установка оборудования (Тепловычислитель Карат-306) взамен старого (вышедшего из строя). |
| 2.2 | Оборудование |  | Тепловычислитель Карат-306. Оборудование предоставляет Заказчик. |
| 2.2 | Объем работ |  | Необходимо выполнить следующий комплекс работ: - - Замена тепловычислителя (демонтаж, монтаж); - -Настройка/электромонтаж, пусконаладка тепловычислителя. |
| 2.3 | Требования к оказываемым услугам |  | - Состав, объем и результаты оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующих законодательных и нормативных документов. |
| 2.4 | Сроки оказания услуг |  | 10 (десять) рабочих дня со дня, следующего за датой подписания договора. |

.

Работы выполняются в рабочее время Заказчика. Рабочее время Заказчика: понедельник - четверг 08 час. 30 мин. - 17 час. 30 мин., пятница 08 час. 30 мин. - 16 час. 15 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.

Оплата по договору осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Исполнителем обязательств по договору, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи (в том числе НДС), которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации, расходы по выезду к месту выполнения работ.

Оплата по настоящему договору производится за счет средств федерального бюджета. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации. КБК 141 0909 01 4 03 90020 244.

Аванс не предусмотрен.