ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку счетчика электроэнергии  для
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

         


 1.  Объект закупки: поставка счетчика электроэнергии  (далее – товар) 
         2.   Срок поставки товара: поставка товара осуществляется в течение 3 календарных дней с даты подписания контракта.
          3. Место поставки товара: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
         4.  Требования: 
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не имеющим дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальной эксплуатации поставленного Товара в условиях, обычных для Российской Федерации, и на него должна распространяться полная гарантия производителя.
Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации, быть безопасным в использовании.
Доставка товара должна быть выполнена за счет сил и средств Поставщика. Гарантия на товар не менее 3 лет.
 
Сведения о характеристиках товара и иные сведения о товаре

	№
	Наименования
	Ед. изм.
	Кол-во
	ТРУ

	1
	Счетчик электроэнергии Меркурий 230 АМ-01
Количество тарифов: 1
Количество фаз: трехфазный
Напряжение (В): 400
Частота (Гц): 50
Страна производства: Россия
	шт.
	1
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