Техническое задание

на поставку шовного материала и прочих изделий медицинского назначения

| № п/п | Наименование объекта закупки согласно коду по ОКПД 2/ позиции КТРУ | Показатели характеристики | Значение характеристики |  | Единица измерения характеристики | Обоснование применения дополнительной информации | Кол-во | Единица измерения | Код по ОКПД 2/ код позиции КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рулон марлевый тканый | Длина | ≥ 10 и < 15 |  | м |  | 30 | шт | 21.20.24.131/ 21.20.24.131-00000021 |
|  |  | Стерильность | да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 3 и < 7 |  | см |  |  |  |  |
| 2. | Глюкоза ИВД, реагент | Вариант исполнения | тест-полоска |  |  |  | 4 | шт | 21.20.23.110/ 21.20.23.110-00010580 |
|  |  | Исследуемый материал | цельная кровь |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество выполняемых исследований | 100 | шт |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение | для глюкометров АйЧек |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Материал шовный хирургический из нержавеющей стали, полинить | Дополнительная информация (характеристики): |  |  |  | Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик. | 20 | шт | 21.20.24.120/ 21.20.24.120-00000013 |
|  |  | Метрический размер, МР | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный номер, USP | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина нити | ≥ 75 |  | см |  |  |  |  |
|  |  | Нить хирургическая нерассасывающаяся | соответствие |  |  |  |  |  |  |

1. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.

2. Товар поставляется Заказчику транспортом Поставщика по рабочим дням с 8.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское.

3. Работы по разгрузке товара осуществляются силами Поставщика.