[bookmark: _GoBack]Техническое задание
на поставку шовного материала и прочих изделий медицинского назначения

	№ п/п
	Наименование
объекта
закупки согласно коду по ОКПД 2/ позиции КТРУ
	Показатели 
характеристики 
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Обоснование применения дополнительной информации
	Кол-во
	Единица
измерения
	Код по 
ОКПД 2/ 
код позиции КТРУ


	1.
	Рулон марлевый тканый
	Длина
	≥ 10  и  < 15
	м
	
	30
	шт
	21.20.24.131/
21.20.24.131-00000021

	
	
	Стерильность
	да
	
	
	
	
	

	
	
	Ширина
	≥ 3  и  < 7
	см
	
	
	
	

	2.
	Глюкоза ИВД, реагент
	Вариант исполнения
	тест-полоска
	
	
	4
	шт
	21.20.23.110/
21.20.23.110-00010580

	
	
	Исследуемый материал
	цельная кровь
	
	
	
	
	

	
	
	Количество выполняемых исследований
	100
	шт
	
	
	
	

	
	
	Назначение
	для глюкометров АйЧек
	
	
	
	
	

	3.
	Материал шовный хирургический из нержавеющей стали, полинить
	Дополнительная информация (характеристики):

	Дополнительная информация о товаре включена в соответствии с п. 5, п. 6 "Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145 в случае отсутствия описания товара в позиции каталога с целью конкретизации его характеристик.
	20
	шт
	21.20.24.120/
21.20.24.120-00000013

	
	
	Метрический размер, МР
	3,5
	
	
	
	
	

	
	
	Условный номер, USP
	0
	
	
	
	
	

	
	
	Длина нити
	≥ 75
	см
	
	
	
	

	
	
	Нить хирургическая нерассасывающаяся
	соответствие
	
	
	
	
	


   1. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с даты заключения государственного контракта.
   2. Товар поставляется Заказчику транспортом Поставщика по рабочим дням с 8.00 ч. до 13.00 ч. по адресу: Волгоградская область, Камышинский район, с. Дворянское.
   3. Работы по разгрузке товара осуществляются силами Поставщика.
